Tuchola, dnia 28.11.2011

Uczestnicy postępowania

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na dostawę produktów  materiałów opatrunkowych .

znak sprawy  : N ZOZ XII/ 11 /2011

W dniu 25.11.2011r. wpłynęły pytania.

Pytanie 1 – Pakiet nr 1, pozycja 6 – 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepców na rolce przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź : Tak,  Zamawiający dopuści.

Pytanie 3 – pakiet nr 1, pozycja 12 – Czy Zamawiający miał na myśli opatrunek włókninowy z przylepcem zwijany bez rolki? W przypadku odpowiedzi negatywnej zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w/w pozycji.

Odpowiedź : Tak,  Zamawiający dopuści.

Pytanie 3 – Pakiet nr 1, pozycja 19 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze  50 x 75cm o stałej średnicy otworu 7 lub 6 x 8cm?

Odpowiedź : Tak,  Zamawiający dopuści.

Pytanie 4 – Pakiet nr 1, pozycja 21 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 50 x 70cm lub 75 x 75cm?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 50 x 70 cm

Pytanie 5 – Pakiet nr 1, pozycja 33 - Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 10x10, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy  SIWZ

Pytanie 6 – Pakiet nr 1, pozycja 34 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów chłonnych w opakowaniach a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości opakowań?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy  SIWZ

Pytanie 7 – Pakiet nr 2, pozycja 2, 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów w jednym opakowaniach a’20szt lub w dwóch opakowaniach a’10sztuk?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy  SIWZ

Pytanie 8 – Pakiet nr 2, pozycja 1 – 14 – Czy Zamawiający oczekuje podania ceny za jedną sztukę zaoferowanego asortymentu, czy za jedno opakowanie zawierające odpowiednią, wymaganą przez Zamawiającego ilość sztuk w opakowaniu?

Odpowiedź : Zamawiający oczekuje wyceny ilości opakowań opisanego asortymentu, jak w odpowiedziach z dnia 25.11.2011

Pytanie 9 – Pakiet nr 2, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów jałowych włókninowych w rozmiarze 10x20cm?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy  SIWZ

Pytanie 10 – Pakiet nr 2, pozycja 13 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwet w rozmiarze 45 x 45cm a’2 szt. lub a’5 szt. z nitką rtg i tasiemką  z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy  SIWZ

Pytanie 11 – Pakiet nr 2, pozycja 20 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie chusty trójkątnej włókninowej niejałowej?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie chusty trójkątnej niejałowej.

Pytanie 12 – Pakiet nr 2, pozycja 21 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czepków wykonanych z jednej warstwy chłonnej?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy  SIWZ

Pytanie 13 – Pakiet nr 2, pozycja 26 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów z gumką przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Odpowiedź : Tak

Pytanie 14 – Pakiet nr 2, pozycja 28 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pieluchomajtek jednorazowego użytku? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź : Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy  SIWZ

Pytanie 15 – pakiet nr 2, pozycja 29 – Czy Zamawiający dopuści serwetę włókninową w kolorze niebieskim, spełniającą pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 16 – Pakiet nr 2, pozycja 33 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładów pakowanych a’25 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Czy Zamawiający w tej pozycji oczekuje podania ceny za opakowanie czy za jedną sztukę podkładu?

Odpowiedź : Tak. Wycena za sztukę.

Pytanie 17 – Pakiet nr 2, pozycja 36 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładów ochronnych w rozmiarze 51cm?

Odpowiedź :   Tak.  pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań zawartych w SIWZ

Pytanie 18 – Pakiet nr 3, pozycja 1-2 – Czy Zamawiający dopuści opatrunek ze 100% gazy bawełnianej o dużych oczkach pokryty miękką, białą parafiną?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy  SIWZ

Pytanie 19 – Pakiet nr 3, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów w opakowaniach  a’ 50 szt.  z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy  SIWZ

Pytanie 20 – pakiet nr 3, pozycja 1,2 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź : Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy  SIWZ

Pytanie 21 – Pakiet nr 3, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 11x11cm, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź : Tak. Zamawiający dopuści

Pytanie 22 – Pakiet nr 3, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku w opakowaniu a’5sztuk, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 23 – pakiet nr 3, pozycja 7-10 – Czy Zamawiający dopuści opatrunek z przecięciem wzdłuż dłuższego boku?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy  SIWZ

Pytanie 24 – Pakiet nr 3, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku w opakowaniach a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy  SIWZ

Pytanie 25 – Pakiet nr 3, pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunków w op. a’30 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź : Tak. Zamawiający dopuści

Pytanie 26 – Pakiet nr 3, pozycja 9,10 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunków w op. a’30 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź : Tak. Zamawiający dopuści

Pytanie 27 – Pakiet nr 3, pozycja 11 – 14 – Zwracamy się z prośbą o  wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź : Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy  SIWZ

Pytanie 28 – Pakiet nr 3, pozycja 15 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepców w rozmiarze  3 x 75cm 50x3szt, odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 29 – Pakiet nr 3, pozycja 17 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku z folii poliuretanowej w rozmiarze 10 x 8cm?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuści

Pytanie 30 – Pakiet nr 3, pozycja 17 – Czy Zamawiający dopuści opatrunek w opakowaniu a’50sztuk?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy  SIWZ