Tuchola, dnia 30.06.2011

Uczestnicy postępowania

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na dostawę odzieży medycznej i obłożeń chirurgicznych jednorazowego użytku.

znak sprawy  : N ZOZ XII/5/2011

W dniu 30.06.2011r. wpłynęły  pytania.

1.  Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w ramach pakietu nr 1 zestawu uniwersalnego, z laminatu o gramaturze 54g/m2, o następującym składzie:

- serweta na stolik narzędziowy 150x200cm – 1szt,

- osłona na stolik Mayo 75x145cm – 1szt,

- serweta nieprzemakalna z taśmą 170x180cm – 1szt,

- serweta nieprzemakalna z taśmą 180x300cm – 1szt,

- serweta nieprzemakalna z taśmą 100x100cm – 2szt,

- taśma samoprzylepna 10x50cm – 1szt,

- rzep 3x20cm – 1 szt,

- ręczniczki – 4szt,

- serweta owinięcie 75x80cm – 1szt?

Odpowiedź :  Zgodnie z zapisami SIWZ

2. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie w ramach pakietu nr 15 kompletu chirurgicznego wykonanego z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2?

Odpowiedź :  Tak.  Zamawiający dopuści.