Tuchola, dnia 01.07.2011

Uczestnicy postępowania

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na dostawę odzieży medycznej i obłożeń chirurgicznych jednorazowego użytku.

znak sprawy  : N ZOZ XII/5/2011

W dniu 01.07.2011r. wpłynęły  pytania.

Pakiet 8:

- Poz. nr 1

Pyt.:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm)

1 serweta samoprzylepna 200 x 240 cm

1 serweta samoprzylepna z wycięciem "U" 240 x 150cm wycięcie 20 x 100 cm

1 serweta nieprzylepna 150 x 200 cm

2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

Plus oddzielnie pakowana serweta na stolik Mayo bez wzmocnień w rozmiarze 80 x 145 cm?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 10:

- Poz. nr 1

Pyt.:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy 150 x 100 cm

1 serweta do cystoskopii z otworem 12 x 8 cm 75 x 200 cm

2 osłony na kończynę długie 120 x 75

Plus oddzielnie pakowana serweta w rozmiarze 90 x 100 cm?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę.