Tuchola, dnia 06.07.2011

Uczestnicy postępowania

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na dostawę odzieży medycznej i obłożeń chirurgicznych jednorazowego użytku znak sprawy  : N ZOZ XII/5/2011

W dniu 05.07.2011r. wpłynęły  pytania.

Pakiet nr 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

| serweta z przylepcem | 1szt. | 240x150 |
| --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1szt. | 180x170 |
| serweta z przylepcem | 2szt. | 90x75 |
| taśma medyczna | 1szt. | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1szt. | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1szt. | 145x80 |
| serwetki do rąk z włókniny kompresowej | 2szt. | 40x20 |

Zestaw ten posiada serwety z włókniny foliowanej (wykonane bez wzmocnienia) o gramaturze 56g/m2 , odporności na penetrację płynów 250cm H2O i jest pakowany jałowo a’1szt. w torebkę foliowo-papierową oraz zbiorczo w pojedynczy karton.

Odpowiedź : Tak Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

| serweta z wycięciem i przylepcem z wycięciem U 63x7 | 1szt. | 240x150 |
| --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1szt. | 240x180 |
| serweta na stół instrum. | 1szt. | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1szt. | 145x80 |
| serwetki do rąk z włókniny kompresowej | 2szt. | 40x20 |
| taśma medyczna | 1szt. | 50x9 |

Zestaw ten posiada serwety z włókniny foliowanej (wykonane bez wzmocnienia) o gramaturze 56g/m2 , odporności na penetrację płynów 250cm H2O i jest pakowany jałowo a’1szt.w torebkę foliowo-papierową oraz zbiorczo w pojedynczy karton.

Odpowiedź : Tak Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

| serweta z otworem w kształcie trapezu 28x20x19 i przylepcem | 1szt. | 300x180 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| kieszeń na płyny z kształtką | 1szt. |  | 40x30 |
| serweta na stół instrum. | 1szt. |  | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1szt. |  | 145x80 |
| serwetki do rąk z włókniny kompresowej | 4szt. |  | 40x20 |

Zestaw ten posiada serwety z włókniny foliowanej 3-wartstwowej (wiskoza+polietylen+polipropylen) (wykonane bez wzmocnienia) o gramaturze 73g/m2 , odporności na penetrację płynów 191cm H2O i jest pakowany jałowo a’1szt.w torebkę foliowo-papierową oraz zbiorczo w pojedynczy karton.

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet nr 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

| serweta T z workiem, folią chirurgiczną (otwór 35x35) | 1szt. | 325x250 |
| --- | --- | --- |
| podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft Basic dla noworodka | 1szt. | 90x60 |
| serweta na stół instrum. | 1szt. | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1szt. | 145x80 |
| serwetki do rąk z włókniny kompresowej | 4szt. | 40x20 |

Zestaw ten posiada serwety z włókniny foliowanej 3-wartstwowej (wiskoza+polietylen+polipropylen) (wykonane bez wzmocnienia) o gramaturze 73g/m2 , odporności na penetrację płynów 191cm H2O i jest pakowany jałowo a’1szt. w torebkę foliowo-papierową oraz zbiorczo w pojedynczy karton.

Odpowiedź :Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet nr 13 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów wykonanych z miękkiej polipropylenowej włókniny o gramaturze 35 g/m²? Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź : Tak Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr 14 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów wykonanych z miękkiej włókniny typu sms o gramaturze 35g/m2 z nieprzemakalnymi wstawkami na rękawach oraz z przodu wzmacniane dodatkową warstwą nieprzemakalnego, chłonnego laminatu o gramaturze 43g/m2 (łącznie 78g/m2)? Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź : Tak Zamawiający wyraża zgodę.

dotyczące projektu umowy - Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie zapisu §9 ust. 3 projektu umowy?

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.