Tuchola, dnia 30.06.2011

Uczestnicy postępowania

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych.

znak sprawy  : N ZOZ XII/4/2011

W dniu 28.06.2011r. wpłynęło pytanie.

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 2 i 155 wyrazi zgodę na zaoferowanie  pasków które nie potrzebują kodowania, pakowanych   po 50 sztuk, kompatybilnych z aparatem posiadającym czujnik objętości krwi? Pomiar wykonywany jest metodą biometryczną, zakres pomiaru 20-600 mg/ funkcja AST ( możliwość alternatywnych miejsc nakłucia). Objętość próbki  krwi do badania wynosi tylko 0,7µl.  Część paska testowego na zewnątrz z automatycznym wyrzutem, wykorzystany enzym na paskach, to Oksydaza Glukozowa (GOD,)co daje maksymalną minimalizacje zafałszowań pomiaru. Spełnia normy ISO 15197 oraz zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Opakowanie chroni paski przed wpływem czynników zewnętrznych, paski można dotykać na całej powierzchni bez wpływu na wynik badania. 100% wyników mieści się w strefach A i B siatki błędów Clarke’a? Zakres temperatury przechowywania pasków to 4°C  - 40°C, Zakres hematokrytu 20% do 60%. Gwarancja dożywotnia w tym przegląd, kalibracja oraz szkolenie personelu. Dopuszczenie przez szpital wyżej opisanego produktu pozwoli nam na złożenie oferty konkurencyjnej, co w znacznym stopniu zredukuje koszty wydatkowane przez szpital.

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

W dniu 29.06.2011r. wpłynęły pytania.

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 198 wymaga aby preparat Imipenem+Cilastatinum inj posiadał zarejestrowane wskazanie do stosowania m.in. w posocznicy , zapaleniu wsierdzia, zakażeniu kości i stawów ?

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to raziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §3 ust.3 projektu umowy)?

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

- Do treści §3 ust.4 prosimy o dodanie słów "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.