Zamawiający:

Zarząd Dróg Powiatowych

ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola

Tel/fax 52 55 90 112

e-mail: zdp@tuchola.pl

www.bippowiat.tuchola.pl

T

Tuchola, dnia 18 lutego 2011 roku

ZDP.3450-1/2011

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) przekazuję treść następujących zapytań wraz z wyjaśnieniami, które wpłynęły do Zamawiającego w postępowaniu o udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę dróg powiatowych nr 1003C i 1009C w miejscowości Raciąż (I etap – cz.2):

Pytanie nr 1

Pkt.1.1 poz. 2- Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusa) za pomocą równiarek. Grubość warstwy do 5 cm w ilości 1227 m3.

Prosimy o wyjaśnienie tak dużej ilości humusu do zdjęcia i określenie lokalizacji w/w robót?

Odpowiedź nr 1

Usunięcie warstwy  humusu należy podać  m2 w ilości 1227m2 lokalizacja od km 12+467 do km 13+000.

Pytanie nr 2

W projekcie założono nawierzchnię chodników z kostki betonowej szarej gr. 8 cm.

Czy Zamawiający przewiduje zamianę nawierzchni na kostkę betonową szarą gr. 6 cm?

Odpowiedź nr 2

Inwestor nie przewiduje zamiany nawierzchni na kostkę betonową szarą gr. 6cm.

Pytanie nr 3

Wg obmiaru sporządzonego na podstawie mapy powierzchnia jezdni wynosi  8606,8 m2  (1345 m x 6 m + powierzchnia skrzyżowań). W przedmiarze robót drogowych pkt. 1.4 w poz. 9 ÷12 jest ilość 13 680 m2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności ilości poszczególnych warstw konstrukcyjnych jezdni (oczyszczenie i skropienie x3, warstwa wiążąca i ścieralna).

Odpowiedź nr 3

Należy przyjąć powierzchnię 8680,00m2 – pkt.1.4 w poz. 9 12.

Pytanie nr 4

Usunięcie warstwy humusu:  kosztorys:  1227m2,  STWOiR: 1227m3. Jaką wartość należy przyjąć?

Odpowiedź nr 4

Usunięcie warstwy  humusu należy podać  m2 w ilości 1227m2 lokalizacja od km 12+467 do km 13+000.

Pytanie nr 5

Frezowanie nawierzchni: kosztorys:  891m2 (wg specyfikacji  wartość dotyczy 3. etapu budowy). Jaka wartość jest prawidłowa?

Odpowiedź nr 5

Frezowanie – 891m2.

Pytanie nr 6

Roboty rozbiórkowe – niezgodność obmiaru między kosztorysem a STWiOR. Jaka wartość jest prawidłowa?

Odpowiedź nr 6

Roboty rozbiórkowe ilości przyjąć wg przedmiaru – kosztorys ofertowy.

Pytanie nr 7

Koryta wykonywane na jezdni, zjazdach i chodnikach- wg specyfikacji  wartość dotyczy 3. etapu budowy. Jaka wartość jest prawidłowa?

Odpowiedź nr 7

Koryta wykonywane na jezdni, zjazdach i chodnikach ilości przyjąć wg przedmiaru –   kosztorys ofertowy.

Pytanie nr 8

Wywiezienie gruzu niebudowlanego z terenu rozbiórki  - wg specyfikacji  wartość dotyczy 3. etapu budowy. Jaka wartość jest prawidłowa?

Odpowiedź nr  8

Wywiezienie gruzu niebudowlanego z terenu rozbiórki ilości przyjąć wg przedmiaru – kosztorys ofertowy.

Pytanie nr 9

Podbudowa betonowa – wartość niezgodna ze specyfikacją. Jaka wartość jest prawidłowa?

Odpowiedź nr 9

Podbudowa betonowa ilości przyjąć wg przedmiaru – kosztorys  ofertowy

Pytanie nr 10

Podbudowa z kruszyw łamanych - wg specyfikacji  wartość dotyczy 3. etapu budowy.

Jaka wartość jest prawidłowa?

Odpowiedź nr 10

Podbudowa z kruszyw łamanych ilości przyjąć wg przedmiaru – kosztorys ofertowy

Pytanie nr 11

Podbudowa z mieszanek mineralno – bitumicznych  - wg specyfikacji  wartość dotyczy 3. etapu budowy. Jaka wartość jest prawidłowa?

Odpowiedź nr 11

Podbudowa z mieszanek mineralno bitumicznych ilości przyjąć wg przedmiaru – kosztorys ofertowy

Pytanie nr 12

Wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno – bitumiczną  - wartość niezgodna ze specyfikacją. Jaka wartość jest prawidłowa?

Odpowiedź nr 12

Wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną ilości przyjąć wg przedmiaru – kosztorys ofertowy

Pytanie nr 13

Nawierzchnie: Krawężniki  betonowe :

- pkt.1 – krawężniki betonowe z wykonaniem ław betonowych

- pkt.2 – krawężniki betonowe bez wykonania ław betonowych

W specyfikacji wszystkie krawężniki opisano wraz z wykonaniem ław. Jakie rozwiązanie jest odpowiednie? Wartość kosztorysowa niezgodna ze specyfikacją. Jaka wartość jest prawidłowa?

Odpowiedź nr 13

Nawierzchnie: krawężniki betonowe przyjąć z wykonaniem ław betonowych

Pytanie nr 14

Obrzeża betonowe w kosztorysie opisane w jednostkach m2, w STWOiR w m3. Obmiar niezgodny. Jaka wartość jest prawidłowa?

Odpowiedź nr 14

Obrzeża betonowe wartość przyjąć w -  m  wg przedmiaru – kosztorys ofertowy  pkt. 1.4. poz.4

Pytanie nr 15

Nawierzchnie z kostki brukowej - wg specyfikacji  wartość dotyczy 3. etapu budowy. Jedynie chodniki z kostki brukowej betonowej szarej mają obmiar niezgodny między STWOiR a kosztorysem.  Jaka wartość jest prawidłowa?

Odpowiedź nr 15

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ilości przyjąć wg przedmiaru – kosztorys  ofertowy.

Pytanie nr 16

Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych - wartość kosztorysowa niezgodna ze specyfikacją. Jaka wartość jest prawidłowa?

Odpowiedź nr 16

Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych ilości przyjąć wg przedmiaru  –  kosztorys  ofertowy.

Pytanie nr 17

Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych - wartość kosztorysowa niezgodna ze specyfikacją. Jaka wartość jest prawidłowa?

Odpowiedź nr 17

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych ilości przyjąć wg przedmiaru –  kosztorys  ofertowy.

Pytanie nr 18

Regulacja pionowa studzienek - wartość kosztorysowa niezgodna ze specyfikacją. Jaka wartość jest prawidłowa?

Odpowiedź nr 18

Regulacja pionowa studzienek ilości przyjąć wg przedmiaru – kosztorys  ofertowy.

Pytanie nr 19

Oznakowanie zarówno pionowe jak i poziome - wartość kosztorysowa niezgodna ze specyfikacją. Jaka wartość jest prawidłowa?

Odpowiedź nr 19

Oznakowanie pionowe oraz poziome ilości przyjąć wg przedmiaru – kosztorys  ofertowy.

Pytanie nr 20

Prosimy o dołączenie na stronie internetowej wykazu robót

Odpowiedź nr 20

Zamawiający nie dysponuje wykazem robót.

Pytanie nr 21

W projekcie budowlanym i na planie sytuacyjnym pokazane SA 2 azyle z przejściem dla pieszych natomiast nie zostały one ujęte w kosztorysie ofertowym. Prosimy o dopisanie brakujących pozycji.

Odpowiedź nr 21

2 azyle z przejściem dla pieszych wykazane są w kosztorysie ofertowym   pkt.1.4 w poz. 78.

Pytanie nr 22

Prosimy o podanie poprawnej godziny otwarcia i złożenia ofert (SIWZ złożenie oferty godz. 12.00 otwarcie 11.15)?

Odpowiedź nr 22

Prawidłowa godzina otwarcia ofert to 12:15.

Pytanie nr 23

Kosztorys ofertowy poz. 1.1.2 „Usunięcie warstwy  humusu gr  warstwy do 5 cm. – 1277 m3”

- prosimy o wyjaśnienie czy prawidłowa jest ilość, grubość i jednostka miary tej pozycji, ponieważ w SST jest napisane:

Etap II Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. do 10 cm ……………… 438,70 m2.

Etap III Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. do 10 cm …………….. 1277 m2.

Odpowiedź nr 23

Usunięcie warstwy  humusu należy podać  m2 w ilości 1227m2 lokalizacja od km 12+467 do km 13+000

Pytanie nr 24

Prosimy o potwierdzenie które ilości SA prawidłowe?

w poz. kosztorysu ofertowego nr 1.2.1 jest 891 m2, natomiast w SST w Etapie I jest 354 m2, w Etapie III 891 m2 co daje ilość 1245 m2 jaka ilość jest prawidłowa?

Odpowiedź nr 24

Poz. 1.2.1 Frezowanie prawidłowo – 891m2 przyjąć wg przedmiaru – kosztorys ofertowy

Pytanie nr 25

W poz. kosztorysu ofertowego nr 1.2. 2 jest 2920 m, natomiast w SST w Etapie I jest 700,34 m2, w Etapie II 929 m2, w Etapie III 3409,15 m2 co daje ilość 5038,49 m2 jaka ilość i jednostka miary jest prawidłowa?

Odpowiedź nr 25

Poz. 1.2.2 Rozebranie krawężników prawidłowo -2920m wg przedmiaru – kosztorys  ofertowy

Pytanie nr 26

w poz. kosztorysu ofertowego nr 1.2.3 jest 2263 m2, natomiast w SST w Etapie I jest 848,6 m2, w Etapie II 73 m2, w Etapie III 3696,24 m2  co daje ilość 4617,84 m2 jaka ilość jest prawidłowa?

Odpowiedź nr 26

Poz.1.2.3 rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych prawidłowo – 2263m2 wg przedmiaru – kosztorys ofertowy

Pytanie nr 27

W poz. kosztorysu ofertowego nr 1.2.4 jest 36 m2, natomiast w SST w Etapie II jest 199,9 m2, w Etapie III 89,50m2 co daje ilość 289,40 m2 jaka ilość jest prawidłowa?

Odpowiedź nr 27

Poz. 1.2.4 rozebranie naw. chodników z kostki betonowej prawidłowo – 36m2   wg przedmiaru – kosztorys ofertowy

Pytanie nr 28

W poz. kosztorysu ofertowego nr 1.2.5 jest 891 m2, natomiast w SST w Etapie II jest 174,1 m2, W Etapie III 56,40 m2 co daje ilość 230,50 m2 jaka ilość jest prawidłowa?

Odpowiedź nr 28

Poz. 1.2.5 rozebranie naw. chodników z płyt betonowych prawidłowo – 56,4m2 wg przedmiaru – kosztorys ofertowy

Pytanie nr 29

W poz. kosztorysu ofertowego nr 1.2.6 jest 1809,20 m2, natomiast w SST w Etapie I jest 726,70 m2, w Etapie II 2209 m2, w Etapie III 1809,2 m2 co daje ilość 4744,90 m2 jaka ilość jest prawidłowa?

Odpowiedź nr 29

Poz. 1.2.6 rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych prawidłowo 1809,20m2  wg przedmiaru – kosztorys ofertowy

Pytanie nr 30

W poz. kosztorysu ofertowego nr 1.2.7 jest 1809,20 m2, natomiast w SST w Etapie I jest 726,7 m2, w Etapie II 2209 m2, w Etapie III 1809,2 m2 co daje ilość 4744,90 m2 jaka ilość jest prawidłowa?

Odpowiedź nr 30

Poz. 1.2.7 rozebranie nawierzchni z tłucznia prawidłowo 1809,20m2  wg przedmiaru – kosztorys ofertowy

Pytanie nr 31

W poz. kosztorysu ofertowego nr 1.2.8 jest 1809,20 m2, natomiast w SST w Etapie I jest 726,7 m2, w Etapie II 2209 m2, w Etapie III 1809,2 m2 co daje ilość 4744,90 m2 jaka ilość jest prawidłowa?

Odpowiedź nr 31

Poz. 1.2.8 rozebranie nawierzchni z brukowca prawidłowo 1809,20m2  wg przedmiaru – kosztorys ofertowy

Pytanie nr 32

W poz. kosztorysu ofertowego nr 1.2.9 jest 2263 m2, natomiast w SST w Etapie I jest 848,6 m2, w Etapie II 747,4 m2, w Etapie III 3696,24 m2 co daje ilość 5292,24 m2 jaka ilość jest prawidłowa?

Odpowiedź nr 32

Poz. 1.2.9 rozebranie podbudowy z kruszywa prawidłowo 2263m2  wg przedmiaru –  kosztorys ofertowy

Pytanie nr 33

W poz. kosztorysu ofertowego nr 1.2.10 jest 1054,32 m3, natomiast w SST w Etapie I jest 323,18 m3, w Etapie II 748,16 m3, w Etapie III 1169,94 3 co daje ilość 2241,28 m3 jaka ilość jest prawidłowa?

Odpowiedź nr 33

Poz. 1.2.10 wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki prawidłowo 1054,32m3  wg przedmiaru –  kosztorys ofertowy

Pytanie nr 34

W poz. kosztorysu nr  1.2.11 jest 1054,32 m3 natomiast w SST w Etapie I jest 323,18 m3 w Etapie II 748, 16 m3 w Etapie III 1169,94 m3 co daje ilość 2241,28 m3 jaka ilość jest prawidłowa?

Odpowiedź nr 34

Poz. 1.2.11 wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki nakłady uzupełniające prawidłowo  1054,32m3  wg przedmiaru – kosztorys ofertowy

Pytanie nr 35

W poz. kosztorysu ofertowego nr  1.3.1 jest 677,8 m2 natomiast w SST w Etapie I jest 296,20 m2, w Etapie II 185,50 m2, w Etapie III 677,8 m2 co daje ilość 1159,50 m2 jaka ilość jest prawidłowa?

Odpowiedź nr 35

Poz. 1.3.1 wykonanie koryta prawidłowo 677,8m2  wg przedmiaru – kosztorys ofertowy

Pytanie nr 36

W poz. kosztorysu ofertowego nr 1.3.2 jest 1096,54 m2 natomiast w SST w Etapie I jest 230 m2, w Etapie II 238 m2, w Etapie III 1096,54 m2 co daje ilość 1564,54 m2 jaka ilość jest prawidłowa?

Odpowiedź nr 36

Poz. 1.3.2 wykonanie koryta prawidłowo 1096,54m2  wg przedmiaru – kosztorys ofertowy

Pytanie nr 37

W poz. kosztorysu ofertowego nr  1.3.3 jest 4670,71 m2 natomiast w SST w Etapie I jest 879,06 m2, w Etapie II 865,45 m2, w Etapie III 4670,71m2 co daje ilość 6415,22 m2 jaka ilość jest prawidłowa?

Odpowiedź nr 37

Poz. 1.3.3 wykonanie koryta prawidłowo 4670,71m2  wg przedmiaru – kosztorys ofertowy

Pytanie nr 38

W poz. kosztorysu ofertowego nr  1.3.4 jest 801,72 m3 natomiast w SST w Etapie I jest  232,44 m2, w Etapie II 438,27 m2, w Etapie III 801,72 m2 co daje ilość 1472,43 m2 jaka ilość i jaka jednostka miary jest prawidłowa?

Odpowiedź nr 38

Poz. 1.3.4 wywiezienie gruzu prawidłowo 801,72m3  wg przedmiaru – kosztorys ofertowy

Pytanie nr 39

W poz. kosztorysu ofertowego nr  1.3.5 jest 4670,71 m2 natomiast w SST w Etapie I jest 879,06  m2, w Etapie II 865,45 m2, w Etapie III 4670,71 m2 co daje ilość 6415,22 m2 jaka ilość jest prawidłowa?

Odpowiedź nr 39

Poz. 1.3.5 warstwy podsypkowe prawidłowo 4670,71m2  wg przedmiaru – kosztorys  ofertowy

Pytanie nr 40

W poz. kosztorysu ofertowego nr  1.3.6  jest 30,4 m2 natomiast w SST w Etapie I jest 32,5 m2, w Etapie II 76,2 m2, w Etapie III 30,4 m2 co daje ilość 139,10 m2 jaka ilość jest prawidłowa?

Odpowiedź nr 40

Poz. 1.3.6 warstwa odcinająca z piasku prawidłowo 30,40m2  wg przedmiaru – kosztorys   ofertowy

Pytanie nr 41

W poz. kosztorysu ofertowego nr  1.3.7 jest 1096,54 m2 natomiast w SST w Etapie I jest 230 m2, w Etapie II 238 m2, w Etapie III 1096,54 m2 co daje ilość 1564,54 m2 jaka ilość jest prawidłowa?

Odpowiedź nr 41

Poz. 1.3.7 warstwa odcinająca z piasku prawidłowo 1096,54m2  wg przedmiaru – kosztorys ofertowy

Pytanie nr 42

W poz. kosztorysu ofertowego nr  1.3.8 jest 667,8 m2 natomiast w SST w Etapie I jest  296,2 m2, w Etapie II  2576,4 m2, w Etapie III 667,8 m2 co daje ilość 3540,4 m2 jaka ilość jest prawidłowa?

Odpowiedź nr 42

Poz. 1.3.8 warstwa odcinająca z piasku prawidłowo 667,80m2  wg przedmiaru – kosztorys ofertowy

Pytanie nr 43

W poz. kosztorysu ofertowego nr  1.3.9 jest 1096,54 m2 natomiast w SST w Etapie I jest 203 m2, w Etapie II  238m2, w Etapie III 1220,54 m2 co daje ilość 1661,54 m2 jaka ilość jest prawidłowa?

Odpowiedź nr 43

Poz. 1.3.9 podbudowy betonowe prawidłowo 1096,54m2  wg przedmiaru – kosztorys ofertowy

Pytanie nr 44

W poz. kosztorysu ofertowego nr  1.3.10 jest 1997,8 m2 natomiast w SST w Etapie I jest  891,20 m2, w Etapie II 1540 m2, w Etapie III 1997,8 m2 co daje ilość 4429 m2 jaka ilość jest prawidłowa?

Odpowiedź nr 44

Poz. 1.3.10 podbudowy z kruszyw łamanych prawidłowo 1997,80m2  wg przedmiaru –   kosztorys ofertowy

Pytanie nr 45

W poz. kosztorysu ofertowego nr  1.3.11 jest 1997,8 m2 natomiast w SST w Etapie I jest  891,20 m2, w Etapie II  1540 m2, w Etapie III 1997,8 m2 co daje ilość 4429 m2 jaka ilość jest prawidłowa?

Odpowiedź nr 45

Poz. 1.3.11 podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych prawidłowo   1997,80m2  wg przedmiaru – kosztorys ofertowy

Pytanie nr 46

W poz. kosztorysu ofertowego nr  1.3.12 jest 1430 mg natomiast w SST w Etapie I jest  459,01 mg, w Etapie II  45,68 mg, w Etapie III 1631,70 mg co daje ilość 2136,39 mg jaka ilość jest prawidłowa?

Odpowiedź nr 46

Poz. 1.3.12 wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową   prawidłowo 1430mg wg przedmiaru – kosztorys ofertowy

Pytanie nr 47

W poz. kosztorysu ofertowego nr  1.4.1 jest 2530 m natomiast w SST w Etapie I jest  701,7 m, w Etapie II  631,20 m, w Etapie III 3426,04 m co daje ilość 4759,94 m jaka ilość jest prawidłowa?

Odpowiedź nr 47

Poz. 1.4.1 krawężniki betonowe na ławie betonowej prawidłowo 2530m  wg przedmiaru – kosztorys ofertowy

Pytanie nr 48

W poz. kosztorysu ofertowego nr  1.4.3 jest 590 m natomiast w SST w Etapie I jest  147,1 m, w Etapie II 134 m, w Etapie III 699,95 m co daje ilość 981,05 m jaka ilość jest prawidłowa?

Odpowiedź nr 48

Poz. 1.4.3 krawężniki betonowe wtopione prawidłowo 590m  wg przedmiaru – kosztorys ofertowy

Pytanie nr 49

W poz. kosztorysu ofertowego nr  1.4.4  jest 2230 m natomiast w SST w Etapie I jest  445,35 m2, w Etapie II 514,3 m2, w Etapie III 2508,67 m2 co daje ilość 3468,32 m2 jaka jest prawidłowa ilość i jednostka miary?

Odpowiedź nr 49

Poz. 1.4.4 obrzeża betonowe prawidłowo 2230m  wg przedmiaru – kosztorys ofertowy

Pytanie nr 50

W poz. kosztorysu ofertowego nr  1.4.5 jest 4460 m2 nr 1.4.8-16 m2 natomiast w SST w Etapie I jest  879,06 m2, 10,10 m2 w Etapie II  957,95 m2 w Etapie III 4670,71 m2 16m2 co daje ilość 6533,82 m2 jaka jest prawidłowa ilość?

Odpowiedź nr 50

Poz. 1.4.5 chodnik z kostki brukowej betonowej grub. 8cm prawidłowo 4460m2  wg przedmiaru – kosztorys ofertowy

Pytanie nr 51

W poz. kosztorysu ofertowego nr  1.4.6  jest 1096  m2, 1.4.7- 14,40 m2 natomiast w SST w Etapie I jest  230 m2, w Etapie II 22,40 m2, w Etapie III  1096,54 m2 14,40 m2 co daje ilość 2433,04 m2 jaka jest prawidłowa ilość?

Odpowiedź nr 51

Poz. 1.4.6 zjazdy z kostki brukowej betonowej grub. 8cm prawidłowo 1096m2  wg przedmiaru – kosztorys ofertowy

Pytanie nr 52

W poz. kosztorysu ofertowego nr  1.4.9 jest 13680 m2 natomiast w SST w Etapie I jest 5989,90 m2, w Etapie II  4395 m2, w Etapie III 29591,40 m2 co daje ilość 39976,3 m2 jaka ilość jest prawidłowa?

Odpowiedź nr 52

Poz. 1.4.9 oczyszczenie i skropienie nawierzchni należy przyjąć powierzchnię 8680,00m2

Pytanie nr 53

W poz. kosztorysu ofertowego nr  1.4.10 jest 13680 m2 natomiast w SST w Etapie I jest  1996,30 m2, w Etapie II 1893  m2, w Etapie III 9863,80 m2 co daje ilość 13753,1 m2 jaka jest prawidłowa ilość?

Odpowiedź nr 53

Poz. 1.4.10 ułożenie geosiatki należy przyjąć powierzchnię 8680,00m2

Pytanie nr 54

W poz. kosztorysu ofertowego nr  1.4.11 jest 13680 m2 natomiast w SST w Etapie I jest  1996,30 m2, w Etapie II  1893 m2, w Etapie III 9863,80 m2 co daje ilość 13753,1 m2 jaka jest prawidłowa ilość?

Odpowiedź nr 54

Poz. 1.4.11 warstwa wiążąca należy przyjąć powierzchnię 8680,00m2

Pytanie nr 55

W poz. kosztorysu ofertowego nr  1.4.12 jest 13680 m2 natomiast w SST w Etapie I jest 996,30 m2, w Etapie II  1893 m2, w Etapie III 9863,80 m2 co daje ilość 13753,1 m2 jaka jest prawidłowa ilość?

Odpowiedź nr 55

Poz. 1.4.12 warstwa ścieralna należy przyjąć powierzchnię 8680,00m2

Pytanie nr 56

W poz. kosztorysu ofertowego nr 1.5.1. jest 123m3, natomiast w SST w Etapie I jest 2,4 m3 w etapie II 3,5 m3 w etapie III 21,10 m3 co daje ilość 27 m3 jaka jest prawidłowa ilość? Odpowiedź nr 56

Poz. 1.5.1 regulacja pionowa studzienek należy przyjąć 12,30m3

Pytanie nr 57

W poz. kosztorysu ofertowego nr 1.6.1 jest 9 szt. natomiast w SST w Etapie I jest 5 szt. w Etapie II 10 szt. w Etapie III 12 szt., co daje ilość 27 szt. jaka jest prawidłowa ilość?

Odpowiedź nr 57

Poz. 1.6.1 zdjęcie znaków 9szt. wg przedmiaru – kosztorys ofertowy

Pytanie nr 58

W poz. kosztorysu ofertowego nr 1.6.2 jest 18 szt. natomiast w SST w Etapie I jest 22 szt. w Etapie II 32 szt. w Etapie III 56 szt. co daje  ilość 110szt. jaka jest prawidłowa ilość

Odpowiedź nr 58

Poz. 1.6.2 słupki do rur stalowych należy przyjąć 34szt.

Pytanie nr 59

W poz. kosztorysu ofertowego nr 1.6.3 jest 18 szt. natomiast w SST w Etapie I jest 3 szt. w  Etapie III 2 szt. co daje  ilość 50szt. jaka jest prawidłowa ilość

Odpowiedź nr 59

Poz. 1.6.3 pionowe znaki należy przyjąć 4szt.

Pytanie nr 60

W poz. kosztorysu ofertowego nr 1.6.4 jest 4 szt. natomiast w SST w Etapie I jest 31 szt. w Etapie II jest 42 szt. w Etapie III 57 szt. co daje  ilość 130szt. jaka jest prawidłowa ilość

Odpowiedź nr 60

Poz. 1.6.4 pionowe znaki należy przyjąć 34szt.

Pytanie nr 61

W poz. kosztorysu ofertowego nr 1.6.5 do nr 1.6.7   jest 360m2 natomiast w SST w Etapie I jest 93,49 m2. w etapie  II 108,12 m2. w  Etapie III 402,94 m2 . co daje  ilość 604,55 m2. jaka jest prawidłowa ilość

Odpowiedź nr 61

Poz. 1.6.5 oznakowanie poziome wg przedmiaru – kosztorys ofertowy

Poz. 1.6.6 oznakowanie poziome wg przedmiaru – kosztorys ofertowy

Poz. 1.6.7 oznakowanie poziome wg przedmiaru – kosztorys ofertowy

Pytanie nr 62

Czy zamawiający potwierdza, ze pozycje ujęte w SST nr  D.09.01.01, D02.03.01, D. 05.03.01, D.07.06.02 są pozycjami które należy wycenić ponieważ nie zostały ujęte w kosztorysie  ofertowym? Jeżeli tak, toczy Zamawiający dopisze brakujące pozycje?

Odpowiedź nr 62

Pozycje ujęte w SST nr D.09.01.01, D.02.03.01, D.05.03.01, D.07.06.02 nie będą ujęte w przedmiarze-kosztorysie ofertowym

Pytanie nr 63

Prosimy o wyłączenie z 60 miesięcznego okresu gwarancji oznakowania poziomego i podanie nowego okresu gwarancji

Odpowiedź nr 63

Okres gwarancji oznakowania poziomego 36m-cy

Pytanie nr 64

Prosimy o poprawienie kosztorysu ofertowego i zapisanie poprawnych ilości.

Odpowiedź nr 64

W związku z udzielonymi odpowiedziami ilości wskazane z kosztorysie ofertowym ulegają stosownym zmianom.

Wyjaśniam, że niezgodność ilości pomiędzy Przedmiarem – kosztorys ofertowy a Szczegółową Specyfikacją Techniczną wynika z tego, że SST jest sporządzona na cały zakres przebudowy, natomiast przedmiar jest sporządzony na częściowy zakres, stąd wynika rozbieżność w ilościach. Należy brać ilości wykazane w przedmiarze-kosztorys ofertowy po uwzględnieniu powyższych odpowiedzi.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany zostaną przekazane wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i są dla nich wiążące. Zatem należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.  Niniejszy dokument jest również dostępny na stronie internetowej www.bippowiat.tuchola.pl w zakładce „Zamówienia publiczne”.