Zamawiający:

Zarząd Dróg Powiatowych

ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola

Tel/fax 52 55 90 112

e-mail: zdp@tuchola.pl

www.bippowiat.tuchola.pl

T

Tuchola, dnia 21 lutego 2011 roku

ZDP.3450-1/2011

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) przekazuję treść następujących zapytań wraz z wyjaśnieniami, które wpłynęły do Zamawiającego w postępowaniu o udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę dróg powiatowych nr 1003C i 1009C w miejscowości Raciąż (I etap – cz.2):

W związku z odpowiedziami z dnia 18.02.2011 proszę o wyjaśnienie:

Pytanie nr 1

Dotyczy pytania nr 23. Jaka jest prawidłowa grubość usunięcia warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 czy 10 cm?

Odpowiedź nr 1

Usunięcie warstwy  humusu należy przyjąć grubość do 10cm.

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie która ilość podana w odpowiedziach do pytań nr 16 (13.680 m3) Nr 17 (13.680) i nr 18 (123m3), czy pytań nr  52 (8680 m2) nr 53 (8680 m2) nr 54 (8680 m2) nr 55 (8680 m2) i nr 56 (12,30 m3) jest prawidłowa?

Odpowiedź nr 2

Prawidłowe ilości - należy przyjąć powierzchnię 8680,00m2 – pkt.1.4 w poz. 912 kosztorysu oraz 12,30m3.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany zostaną przekazane wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i są dla nich wiążące. Zatem należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.  Niniejszy dokument jest również dostępny na stronie internetowej www.bippowiat.tuchola.pl w zakładce „Zamówienia publiczne”.