Tuchola 25.01.2011

Uczestnicy postępowania

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych  znak sprawy

N ZOZ XII/1/2011

W dniu 21.012011 wpłynęły pytania

Pakiet nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji powierzchni małych i trudnodostępnych na bazie alkoholi, również na oddziałach noworodkowych oraz w pionie żywieniowym, nie zawierający aldehydów, gotowy do użycia w opakowaniu z rozpylaczem. Zakres działania: B, F -1min, MRSA-1min, Tbc (M.tuberculossis, M.terrae)-1min, Noro-1min, HBV-1min, HIV-1min, Adeno-2min, HCV-30sek, Rota-30sek, Vaccinia-30sek, HSV-30sek, z możliwością rozszerzenia o wirus Papowa SV40 i Polio, opakowanie 1L, pozytywna ocena użytkowa IMiD oraz opinia z Kliniki Neonatologii?

Preparat który chcielibyśmy zaoferować Państwa Jednostce ma zdecydowanie szersze spektrum działania, potwierdzone pozytywnymi wynikami badań, aniżeli preparat opisany przez Zamawiającego, co ma ogromne znaczenie w odniesieniu do profilu działania Szpitala.

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 4 poz. 2

# Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do dezynfekcji wyrobów medycznych i małych powierzchni roboczych, gotowego do użycia, bez rozcieńczania, odznaczającego się wysoką skutecznością bójczą, zwłaszcza na bakterie, grzyby i wirusy (HIV, HBV, HCV, Papowa SV40, Rota, Vaccinia) w czasie do 1 min, prątki gruźlicy w czasie do 15min, opinia z oddziału Neonatologicznego i Oddziału Intensywnej Terapii Niemowlęcej i Dziecięcej oraz Oddziału Intensywnej Terapii Oddziału Klinicznego Kliniki Neonatologii, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, nie zawiera w swoim składzie alkoholi i oparty jest o mieszaninę rożnych czwartorzędowych związków amoniowych, dozowany w postaci piany, w opakowania 1L ze spryskiwaczem spieniającym, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 5.1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu opartego na mieszaninie trzech alkoholi, tj. 2-propanolu, 1 propanolu, 2- difenylolu, w opakowaniach do 0,35L z atomizerem (65 op.), oraz 1L ( 150 op.), spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 5.1 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu opartego na mieszaninie trzech alkoholi, tj. 2-propanolu, 1 propanolu, 2- difenylolu, w opakowaniach do 0,35L z atomizerem (10 op.), oraz 1L ( 75 op.), spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 5.1 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu zawierającego alkohole, bez zawartości QAV, o szerszym spektrum, niż opisane przez Zamawiającego, tj. B (łącznie z Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, Rota), w opakowaniach 0,5L (120 szt.) oraz 1L (500szt.) lub 0,5L (120 szt.) oraz 10L (50szt.), spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 5.1 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu zawierającego alkohole, bez zawartości QAV, o szerszym spektrum, niż opisane przez Zamawiającego, tj. B (łącznie z Tbc, MRSA), F, V (HIV, HBV, HCV, HAV, Rota, Adeno, Herpes simplex, Polio, Noro, Vaccinia), spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 5.1 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego, sprzyjającego regeneracji skóry zniszczonej i suchej, nie osłabiającej efektu mikrobiologicznego po dezynfekcji rąk, polepszającego wilgotność i elastyczność skóry, zawierającego ciekła parafinę, olej rycynowy, glikol propylenowy, trójglicerydy kwasu kaprylowego i kapronowego, w opakowaniach 500ml, kompatybilnych z dozownikiem typu „Dermados”?

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 5.1 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego, z zawartością alantoiny i oleju bisabolowego, sprzyjającego regeneracji skóry, nie osłabiającego efektu mikrobiologicznego po dezynfekcji rąk, polepszającego wilgotność i elastyczność skóry, szybko wchłanianego, w opakowaniach po 500ml, kompatybilnych z dozownikiem typu „Dermados”?

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego, gotowego do użytku, antybakteryjnej emulsji myjącej do przedoperacyjnej toalety pacjentów, zawierającego octenidynę, substancje pielęgnujące skórę, odpowiedniego dla wszystkich rodzajów skóry (nawet do skóry ze skłonnością do alergii i nadwrażliwością na mydło), do stosowania również u dzieci i wcześniaków, przebadanego dermatologicznie i aktywnego wobec MRSA , skuteczność zgodnie z normą EN 12054, opakowania 500ml? Prosimy o podanie wymaganej ilości preparatu gotowego do użycia.

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego Octenilin na bazie octenidyny, do oczyszczania ran, nawilżania rany i opatrunku, o bardzo wysokiej tolerancji wykazywanej przez skórę i tkanki, docierającego w trudnodostępne obszary rany (kieszonki, wgłębienia), wytwarzającego idealne warunki dla gojenia się rany, zalecanego do bezbolesnego i delikatnego zdejmowania opatrunków przyschniętych lub pokrytym skrzepem, oczyszczającego rany z patogenów tworzących biofilm, w postaci płynu, opakowanie a 350ml?

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie ogólne

Prosimy o określenie ilości opakowań, które należy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)?

Odpowiedź : Zamawiający precyzyjnie określił ilość żądanych opakowań i ich wielkość, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.