Tuchola 25.01.2011

Uczestnicy postępowania

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych

znak sprawy  : N ZOZ XII/1/2011

W dniu 24.012011 wpłynęły pytania

Dotyczy Pakiet 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści preparat do czyszczenia giętkich endoskopów, sprzętu i termolabilnych narzędzi, o wysokiej efektywności czyszczenia szczególnie zanieczyszczeń organicznych i miejsc trudnodostępnych. Nie wytwarza piany w żadnym zakresie temperatury o neutralnym pH. Preparat oparty o tenzydy anionowe, niejonowe, enzymy oraz sole kwasów organicznych, mycie w stężeniu = 0,5%, temperatura = 38oC, czas = 3 min, op.5l?

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Dotyczy Pakiet 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści preparat dezynfekcyjny stosowany po etapie mycia, posiadający działanie bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze. Zawiera w składzie aldehyd glutarowy, rozpuszczalniki, sole kwasów organicznych, inhibitory korozji, nie powoduje wytwarzania piany., stężenie = 1%, temperatura = 50oC, czas = 5 min, op.5l?

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Dotyczy Pakiet 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści koncentrat środka płuczącego , zapewnia schnięcie bez plam, działa łagodnie dzięki neutralnemu Ph, nie powoduje korozji; stosowany w etapie końcowego płukania. Zawierający w składzie niejonowe tenzydy i alkohole w fazie wodnej. Stężenie 0,05-0,2%, op.5l (z odpowiednim przeliczeniem ilości op. tzn. 4 op.)?

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Dotyczy Pakiet 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści olej do konserwacji narzędzi chirurgicznych, stosowany przed sterylizacją na zawiasy, ruchome złącza i łożyska, nie powodujący zaplamień (nie zawierający silikonu), w op. 300ml (z odpowiednim przeliczeniem ilości op. tzn. 25 op.)?

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Dotyczy Pakiet 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści preparat  alkoholowy z dodatkiem IV-rzędowych soli amoniowych, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych, gotowy do użytku, o czasie i spektrum działania: B (MRSA),Tbc (Mycobacterium Terrae- do 30s, Mycobacterium Tuberculosis- do 5 min), F, V (HBV, HIV, Rota, Adeno, Vaccinia) – do 1 minuty, Noro-2 min, Papowa- 5 min, Polio-  10 minut. Preparat nie zawierający aldehydów, chloru, fenoli, chlorheksydyny, biguanidyny i alkiloamin. Przebadany dermatologicznie, posiadający opinie użytkowe z oddziałów neonatologicznych i pediatrycznych, w op.250ml z integralnym spryskiwaczem (30 op.), w op.1l wraz z dołączonym spryskiwaczem (35 op.) oraz w op.5l (70 op.), wyrób medyczny?

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Dotyczy Pakiet 3, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści preparat oparty o 1-propanol (do 17g) do dezynfekcji małych powierzchni,  urządzeń, op.750ml z aplikatorem pianowym, gotowy do użytku, bez zawartości aldehydów i alkoloamin, o dobrej tolerancji materiałowej, nieaktywny z poliamidami, przebadany dermatologicznie, możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych, oraz do głowic USG, o czasie i spektrum dzialania: B, F, V(HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Ptasia grypa typu A)- do 1 min, Tbc-3 min, Polioma-5 min?

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Dotyczy Pakiet 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści preparat  alkoholowy oparty o 1-propanol z minimalnym dodatkiem  chlorku dwudecylodwumetyloamoniowego 0.075 %,  przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych, gotowy do użytku, o czasie i spektrum działania: B (MRSA),Tbc (Mycobacterium Terrae- do 30s, Mycobacterium Tuberculosis- do 5 min), F, V (HBV, HIV, Rota, Adeno, Vaccinia) – do 1 minuty, Noro-2 min, Papowa- 5 min, Polio-  10 minut; nie zawiera aldehydów, chloru, fenoli, chlorheksydyny, biguanidyny i alkiloamin,  w op.1l wraz z dołączonym spryskiwaczem?

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Dotyczy Pakiet 4, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści preparat oparty o 1-propanol (do 17g) do dezynfekcji małych powierzchni,  urządzeń, op.750ml z aplikatorem pianowym, gotowy do użytku, bez zawartości aldehydów i biguanidyny, o dobrej tolerancji materiałowej, przebadany dermatologicznie, o czasie i spektrum dzialania: B, F, V(HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Ptasia grypa typu A)- do 1 min, Tbc-3 min, Polioma-5 min?

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Dotyczy Pakiet 5.1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści preparat równoważny przeznaczony do krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z raną, błoną śluzową i graniczącą z nią skórą, przed zabiegami diagnostycznymi i operacyjnymi: w ginekologii, urologii, na oddziałach intensywnej terapii, przy opracowywaniu czystych i płukaniu zakażonych ran chirurgicznych, przy opracowywaniu zakażonych ran i owrzodzeń żylnych, przy pielęgnacji ran pooperacyjnych, do dezynfekcji przy cewnikowaniu. Preparat wykazuje szersze działanie bakteriobójcze niż opisane w SIWZ : bakterie (MRSA), prątki, wirusy, grzyby, pierwotniaki, spory. Preparat gotowy do użycia. Skład preparatu:  wodny roztwór pvp-jodu przy dostępności jodu 0,75g/100g; bez zawartości alkoholu oraz innych substancji mogących powodować potencjalne podrażnienia w miejscu zastosowania, produkt leczniczy, w op.1l z możliwością bezpłatnego dostarczenia atomizerów wg potrzeb szpitala?

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Dotyczy Pakiet 5.1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści preparat równoważny, gotowy do użytku,  niezabarwiony do odkażania  i odtłuszczania skóry, oparty o etanol i 2-propanol, nie tracący aktywności w obecności białka, surowicy i krwi. Preparat nie zawiera pochodnych fenolu i fenolowych, jodu, chlorheksydyny, działanie na drobnoustroje bytujące na skórze     ( w tym MRSA) i V  - 1 min, spełniający pozostałe zapisy w SIWZ?

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Dotyczy Pakiet 5.1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści preparat równoważny, gotowy do użytku barwiony do odkażania  i odtłuszczania skóry, oparty o etanol i 2-propanol, nie tracący aktywności w obecności białka, surowicy i krwi. Preparat nie zawiera pochodnych fenolu i fenolowych, jodu, chlorheksydyny, działanie na drobnoustroje bytujące na skórze     ( w tym MRSA) i V  - 1 min, spełniający pozostałe zapisy w SIWZ?

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Dotyczy Pakiet 5.1, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści preparat równoważny preparat alkoholowy, zawierający etanol i 2-propanol , niezawierający żadnych dodatkowych substancji czynnych mogących powodować potencjalne uczulenia personelu medycznego, pielęgnujący skórę o  pH 5,5 przeznaczony do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk. Zawierający substancje pielęgnujące skórę ( nie wysusza i nie podrażnia skóry), o przedłużonym działaniu i nie wykazujący obniżonej aktywności w obecności mydła, o czasie i spektrum działania: B, Tbc, F, V(HIV,HBV,HCV, Rotawirus, adenowirus, Herpes Simplex, Vaccinia, Norwalk; produkt leczniczy, ;możliwość zamiany opakowań wg. potrzeb szpitala, zamawiający zastrzega możliwość dostarczenia bezpłatnie pompek do opakowań 500 ml w ilości 150 szt., op.0,5l oraz 5l?

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Dotyczy Pakiet 5.1, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści preparat równoważny, gotowy do uzytku, do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk i skóry całego ciała, bez zawartości mydła o pH fizjologicznym 5,5.  Zawierający dodatkowe substancje chroniące skórę. Dla osób o wrażliwej skórze, sprzyja w leczeniu chorych partii skóry. Służący również do mycia i kąpieli dzieci, niemowląt - posiadający pozytywną opinię do stosowania w oddziałach noworodkowych i dziecięcych?

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Dotyczy Pakiet 5.1, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści emulsję do codziennej pielęgnacji rąk w szczególności o skórze wysuszonej i zniszczonej. Zawierającą alantoinę i pantenol oraz nawilżające glikolipidy,o pH ok.6. Nie zawiera barwników, posiada specjalny system pielęgnacyjny na bazie nawilżających glikolipidów, op.500ml, op. pasujące do dozowników typu Dermados?

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Dotyczy Pakiet 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści preparat równoważny, w postaci koncentratu przeznaczony do higienicznego mycia całego ciała w przypadku MRSA, do dekolonizacji MDRO (Organizm z Odpornością Wielolekową):MRSA, ORSA, VRE, oraz B, F; usuwania nieprzyjemnych zapachów a także oczyszczanie miejsc cewnikowania. Preparat bezbarwny, przeznaczony do długoterminowego stosowania także w przypadku pacjentów o wrażliwej skórze. Nie wymaga spłukiwania i zmywania, w op.1l (z odpowiednim przeliczeniem ilości op.50 sztuk)?

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Dotyczy Pakiet 6, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby gotowy do użycia preparat przeznaczony do przedoperacyjnej toalety pacjenta, usuwania nieprzyjemnych zapachów, oczyszczania i pielęgnacji wrażliwej skóry, nie wymagał spłukiwania i zmywania, a także służył do dekolonizacji MDRO (Organizm z Odpornością Wielolekową):MRSA, ORSA, VRE, oraz B, F?

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ