# NZOZ XII/12/2010                                                                                                                                                               Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 2 do umowy

## PAKIET NR 1

|  | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Zapotrzebowanie w skali roku | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa lub nr katalogowy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | I - STRZYKAWKI sterylne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Strzykawka do tuberkuliny z igłą | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawka 2 ml – 2 częściowa, pakowana w oryginalne kartoniki producenta (po 100 szt.), tłok i cylinder w wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużona skalą, skala przedłużona do 3 ml a’100 szt. | Op. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawka 5 ml - 2 częściowa, pakowana w oryginalne kartoniki producenta (po 100 szt.), tłok i cylinder w wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużona skalą, skala przedłużona do 6 ml a’100 szt. | Op. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Strzykawka 10 ml - 2 częściowa, pakowana w oryginalne kartoniki producenta (po 100 szt.), tłok i cylinder w wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużona skalą, skala przedłużona do 12 ml a’100 szt. | Op. | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Strzykawka 20 ml - 2 częściowa, pakowana w oryginalne kartoniki producenta (po 100 szt.), tłok i cylinder w wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużona skalą, skala przedłużona do 24 ml - a’100 szt. | Op. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Strzykawka – Żaneta 100 ml | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Strzykawka luer lock do pomp infuzyjnych wyposażona w podwójna skalę pomiarową i podwójne uszczelnienie tłoka 50/60ml bezbarwna | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Strzykawka luer lock do pomp infuzyjnych wyposażona w podwójną skalę pomiarową i podwójne uszczelnienie tłoka -50/60ml bursztynowa | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Strzykawka luer lock do pomp infuzyjnych, trzyczęściowa, wyposażona w podwójne uszczelnienie tłoka – 20 ml | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Strzykawka luer lock do pomp infuzyjnych, trzyczęściowa, wyposażona w podwójne uszczelnienie tłoka– 10ml | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II - Igły injekcyjne, op. a’ 100szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Igły – 0,45 x 16 | Op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Igły - 0,5 x 25 | Op. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Igły - 0,6 x 30 | Op. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Igły - 0,7 x 30 | Op. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Igły - 0,8 x 40 | Op. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Igły - 0,9 x 40 | Op. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Igły – 1,2 x 40 | Op. | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV - Kaniule do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem do injekcji wykonana z poliuretanu, posiadające: samozamykający się zawór górnego portu, paski kontrastujące w promieniach RTG, duże skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli, posiada komorę z hydrofobową membraną zintegrowaną z koreczkiem luer lock, koreczek posiadający trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi koreczka. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | rozmiar:0,7mm, dł.19-20mm 24G | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | rozmiar:0,8- 0,9mm,dł. 25-30mm 22G | szt. | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | rozmiar:1,0-1,1mm,dł.32-33mm 20G | szt. | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | rozmiar:1,2-1,3mm,dł.32-33mm 18G | szt. | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Kaniula do tętnicy promieniowej z zaworem odcinającym 20 G 1.1mmx45mm | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V - Kaniule do długotrwałego podawania płynów i leków bez dodatkowego portu górnego wykonane z teflonu posiadające paski kontrastujące w promieniach RTG, skrzydełka zapewniające dobrą stabilizacje kaniuli, posiada komorę zintegrowaną z koreczkiem luer lock, koreczek posiadający trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi koreczka. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | rozmiar 0,6 mm, dł. 19-20 mm | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VI - Kaniule do długotrwałego podawania płynów i leków bez dodatkowego portu górnego, wykonane z PTFE, o przepływie 13ml/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | rozmiar 0,7 mm, dł, 19-20 mm | szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |