NZOZ XII/12/2010                                                                                                                                                    Załącznik nr 12 do SIWZ

Załącznik nr 2 do umowy

## PAKIET NR 5

| lp | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Zapotrzebowanie w skali roku | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa lub nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Cewnik urologiczny typu NELATON sterylny, wykonany z medycznego PCW i twardości ok. 76 ShA, powierzchnia „zmrożona” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rozmiar: CH 6, dł.35 -40 | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rozmiar: CH 8, dł.35 -40 | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rozmiar: CH 10, dł.35 -40 | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rozmiar: CH 12, dł.35 -40 | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rozmiar: CH 14, dł.35 -40 | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Rozmiar: CH 16, dł.35 -40 | Szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Rozmiar: CH 18, dł.35 -40 | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Rozmiar: CH 20, dł.35 -40 | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Rozmiar: CH 22, dł.35 -40 | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Rozmiar: CH 24, dł.35 -40 | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| II Cewnik typu FOLEY sterylny, silikonowany opakowanie zewnętrzne folia, wewnętrzne folia, sterylizowany radiacyjnie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rozmiar: CH 8 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rozmiar: CH 10 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rozmiar: CH 12 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rozmiar: CH 14 | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rozmiar: CH 16 | Szt. | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Rozmiar: CH 18 | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Rozmiar: CH 20 | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Rozmiar: CH 22 | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Rozmiar: CH 24 | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| III Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych – sterylny, zmatowiona powierzchnia, dwa otwory boczne naprzeciwległe, pakowany pojedynczo w opakowanie folia papier typu blister pack |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rozmiar CH 6 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rozmiar: CH 8 | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rozmiar CH 10 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rozmiar: CH 12 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rozmiar: CH 14 | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Rozmiar: CH 16 | Szt. | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| IV Zgłębnik żołądkowy – sterylny, powierzchnia zmatowiona, posiadający dwa otwory boczne, bez otworu centralnego, wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76 ShA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rozmiar: nr 14 – 14x 800 | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rozmiar: nr 16 – 16x 800 | Szt. | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rozmiar: nr 18 – 18x 800 | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rozmiar: nr 20 – 20x 800 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rozmiar: nr 22 – 22x 1000 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Rozmiar: nr 24 – 24x 1000 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Rozmiar: nr 26 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Rozmiar: nr 28 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Cewnik do podawania tlenu przez nos z miękkimi końcówkami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Cewnik do podawania tlenu dla dorosłych z elastyczna końcówka kompatybilną ze standardowym reduktorem tlenu. | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Przedłużacz do tlenu 210 cm | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |