Tuchola, dnia 05.01.2011

Uczestnicy postępowania

Dotyczy:  przetarg nieograniczony na dostawę  sprzętu jednorazowego użytku .

Nr sprawy N ZOZ XII/ 12 /2010

W dniu 04.01.2011 wpłynęły pytania.

Pytanie 1:

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z  Pakietu nr 1 pozycje 18, 19, 20, 21, 23 i 24  zawierające kaniule w jeden osobny pakiet producencki (np. Pakiet nr 1a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.

Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2:

Dotyczy Pakietu nr 1 pozycji 18

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule dożylne 24G 0,72x19mm.

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3:

Dotyczy Pakietu nr 1 pozycji 21

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule dożylne 18G 1,3x45mm.

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4:

Dotyczy Pakietu nr 1 pozycji 24

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule dożylne 24G 0,72x19mm o przepływie do 20 ml/min.

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5:

Dotyczy Pakietu nr 1 pozycji 18 – 24

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji odstąpi od wymogu, aby korek posiadał trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi korka. Opis napisany przez Zamawiającego wskazuje na konkretnego wykonawcę. Większość producentów posiada koreczki, których trzpień zamykający światło kaniuli jest powyżej krawędzi korka.

Zamawiający stosując tego rodzaju wymóg bardzo zawęża grono producentów mogących wziąć udział w przetargu, a przez to konkurencyjność ofert i zamyka sobie drogę do osiągnięcia najkorzystniejszej dla niego ceny.

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6:

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 6 pozycje 7, 8, 10 i 11 zawierające  przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych, przyrządy  do przetaczania  krwi i przedłużacze do pomp infuzyjnych (przezroczyste i bursztynowe) w jeden osobny pakiet producencki (np. Pakiet nr 6a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.

Na rynku polskim istnieją firmy, które produkują wspomniany asortyment nie produkując jednocześnie pozostałych produktów zawartych w zadaniu. Firmy te jako specjalizujące się w określonych produktach oferują bardzo konkurencyjne ceny. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7:

Dotyczy Pakietu nr 6 pozycji 8

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu przedłużacze do pomp infuzyjnych do podawania leków światłoczułych bursztynowe.

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8:

Dotyczy Pakietu nr 6 pozycji 10 – 11

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu, aby w  przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych i przyrządy do przetaczania krwi były z komorą kroplową wolną od PVC.

Dren również posiada PVC. Płyn, przepływając przez cały przyrząd, większość czasu znajduje się w drenie. Sama komora wolna od PVC nie będzie spełniać swojego zadania.

Również przepisy nie nakładają na wykonawcę obowiązku, aby komora kroplowa do przetoczeń była wykonana z tworzywa wolnego od PVC. Pragniemy zwrócić uwagę, że PN-EN ISO 8536-4:2007 „Zestawy jednorazowego użytku do infuzji do podawania grawitacyjnego” oraz PN-EN ISO 1135-4:2007 „Zestawy do transfuzji do jednorazowego użytku” nie stawiają wymagań producentom, aby komora kroplowa w/w przyrządów nie zawierała PVC. Należy zauważyć, że wymagania zaakceptowane przez Zamawiającego w żaden sposób nie odzwierciedlają wymagań stawianych przez normy. Jednocześnie pragniemy poinformować, że informacją potwierdzającą bezpieczeństwo wyrobu medycznego są dokumenty tj. certyfikat CE, deklaracja zgodności.

Przepisy nie zakazują używania tego rodzaju przyrządów, a jedynie nakazują ich oznaczanie.

Szpitale z powodzeniem stosowały do tej pory tego rodzaju przyrządy.

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9:

Dotyczy Pakietu nr 6 pozycji 10 – 11

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający dopuści do przetargu przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych i krwi z komorami kroplowymi wykonanymi z medycznego PCV zgodnie z normami PN-EN ISO 8536-4:2007 „Zestawy jednorazowego użytku do infuzji do podawania grawitacyjnego” oraz PN-EN ISO 1135-4:2007 „Zestawy do transfuzji do jednorazowego użytku”.

Zgodnie z nową dyrektywą przepisy nie zakazują używania tego rodzaju przyrządów, a jedynie nakazują ich oznaczanie.

Szpitale z powodzeniem stosowały do tej pory tego rodzaju przyrządy.

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z Pakietu nr 6 pozycji 20 zawierającą zaciskacze do pępowiny w jeden osobny pakiet producencki (np. Pakiet nr 8a) i umożliwienie składania ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwienie złożenia oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego pakietu.

Wydzielenie pozycji z zadania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty.

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 11:

Dotyczy Pakietu nr 6 pozycji 21

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji odstąpi od wymogu, aby korek posiadał trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi korka. Opis napisany przez Zamawiającego wskazuje na konkretnego wykonawcę. Większość producentów posiada koreczki, których trzpień zamykający światło kaniuli jest powyżej krawędzi korka.

Zamawiający stosując tego rodzaju wymóg bardzo zawęża grono producentów mogących wziąć udział w przetargu, a przez to konkurencyjność ofert i zamyka sobie drogę do osiągnięcia najkorzystniejszej dla niego ceny.

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 12:

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z  Pakietu nr 6 pozycje 21  zawierające koreczki w jeden osobny pakiet producencki (np. Pakietu nr 6a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.

Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.