Tuchola, dnia 05.01.2011

Uczestnicy postępowania

Dotyczy:  przetarg nieograniczony na dostawę  sprzętu jednorazowego użytku .

Nr sprawy N ZOZ XII/ 12 /2010

W dniu 04.01.2011 wpłynęły pytania.

Pakiet nr 1, poz. 2-5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek trzyczęściowych, przeźroczystych, bez przedłużonej skali?

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek ze skalą przedłużoną do 2,5 ml, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 1, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek ze skalą przedłużoną do 5,6ml, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 1, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek ze skalą przedłużoną do 12 ml, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 1, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek ze skalą przedłużoną do 23 ml, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 1, poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły 0,45 x 12 lub 0,45 x 22?

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 1, poz. IV 18-22, V 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul z koreczkiem posiadającym trzpień zamykający światło kaniuli powyżej krawędzi koreczka, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 1, poz. 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli o rozm. 1,3 x 45?

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 1, poz. 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli o przepływie 20ml/min, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 3, poz II 1-4

Czy Zamawiający wymaga rękawic diagnostycznych lateksowych, teksturowanych, AQL 1.5, mankiet rolowany, grubości: palec 0,12mm, dłoń 0,11mm. Czy Zamawiający wymaga badań z jednostek niezależnych potwierdzających spełnianie norm EN 455, EN 374, ASTM 1671, dopuszczenie do kontaktu z żywnością. Posiadające świadectwo jakości zdrowotnej PZH?

Odpowiedź :  Zamawiający nie wymaga.

Pakiet nr 3, poz III 1-2

Czy Zamawiający wymaga rękawic diagnostycznych winylowych, gładkich, rolowany mankiet, AQL 1.5, grubości: palec 0,05mm, dłoń 0,08mm. Czy Zamawiający wymaga badań z jednostek niezależnych potwierdzającch spełnianie norm EN 455, EN 374. Posiadające świadectwo jakości zdrowotnej PZH?

Odpowiedź :  Zamawiający nie wymaga.

Pakiet nr 4, poz I, 1-6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rurki intubacyjnej wykonanej z PCV jakości medycznej, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 4, poz IV, 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rurki intubacyjnej wykonanej z PCV jakości medycznej, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 5, poz I, 1-10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników o powierzchni gładkiej, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź :  Tak.

Pakiet nr 5, poz II, 1-9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników w opakowaniu zewn. papier-folia, wew. folia, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź :  Tak.

Pakiet nr 5, poz II, 1-9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników sterylizowanych tlenkiem etylenu, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź :  Tak.

Pakiet nr 5, poz III, 1-9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników o powierzchni gładkiej z dwoma otworami naprzemianległymi, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź :  Tak.

Pakiet nr 5, poz IV, 1-8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników o powierzchni gładkiej z czterema otworami bocznymi, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 6, poz 9

Czy Zamawiający wydzieli pozycje  9 z zadania 6 i utworzy z niej odrębne zadanie?

Zamieszczony w SIWZ opis przedmiotu zamówienia wskazuje jednoznacznie na konkretnego producenta uniemożliwiając tym samym innym Wykonawcom na złożenie oferty w pakiecie. Pozytywna odpowiedź Zamawiającego umożliwi znacznie większej liczbie Wykonawcom na złożenie atrakcyjnej cenowo oferty, a tym samym Zamawiającemu na uzyskanie znaczenie tańszej ceny.

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 6, poz 10-11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatów do przetoczeń z komorą zawierającą PCV, pozostałe parametry bez zmian? Czy Zamawiający mógłby sprecyzować dlaczego wymaga komory wolnej od PCV skoro dren również zawiera PCV?

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Dyrektywa unijna 2007/47/EC z dniem 21 marca  2010 roku wprowadziła nowe uregulowania.

Pakiet nr 6, poz 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka do godzinowej zbiórki moczu z zastawką antyrefleksyjną w worku, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź :  Tak.

Pakiet nr 6, poz 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zaciskacza do pępowiny wykonanego z medycznego materiału ABS, o szerokości 10 mm sterylnego, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź :  Tak.

Pakiet nr 6, poz 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koreczka posiadającego trzpień powyżej krawędzi koreczka, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 8, poz 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski o dł. 25 cm pakowane w worek foliowy oraz kartonik po 100 szt.?

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 8, poz 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek półprzezroczystych niebieskich i różowych o dł. 16,5 cm, pakowane w worek foliowy oraz kartonik po 100 szt.?

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 8, poz 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieliszków w op. a’80 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem opakowań do pełnej ilości (438 op.)?

Odpowiedź :  Tak.

Pakiet nr 8, poz 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieliszków o poj. 30 ml?

Odpowiedź :  Tak

Pakiet nr 8, poz 10

Czy Zamawiający mógłby sprecyzować czy ma na myśli usztywnioną końcówkę (czyli kankę) czy miękką (czyli bez kanki)?

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Usztywniona końcówka kaniuli o długości ok. 5 cm