Tuchola, dnia 05.01.2011

Uczestnicy postępowania

Dotyczy:  przetarg nieograniczony na dostawę  sprzętu jednorazowego użytku .

Nr sprawy N ZOZ XII/ 12 /2010

W dniu 04.01.2011 wpłynęło pytanie.

Dotyczy SIWZ:

- Czy w związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety?

W razie udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi odmownej, w związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, uprzejmie prosimy o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie w treści umowy obejmującej wszystkie pakiety, w ramach których konkretnemu wykonawcy zostało udzielone zamówienie, poniższego zapisu: „Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron”.

Odpowiedź : Tak

Dotyczy pakietu 1 poz. 2-5:

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych sterylnych z białym tłokiem i przezroczystym cylindrem, ze skalą na cylindrze odpowiadającym pojemności nominalnej strzykawki. Pragniemy nadmienić, że norma PN-EN ISO 7889-1 nie narzuca obowiązku posiadania przez strzykawki rozszerzonej skali.

- Czy strzykawki mają posiadać logo na cylindrze strzykawki, co umożliwia łatwiejszą identyfikację strzykawki?

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy pakietu 1 poz. 5:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 20 ml w opakowaniu maksymalnie 100 szt.

Odpowiedź :  Tak Zamawiający dopuści.

Dotyczy pakietu 1 poz. 7-10:

Czy strzykawki mają posiadać bezpośrednio na cylindrze  oznaczenie producenta (logo) oraz typ strzykawki, co  pozwala na właściwy wybór i kontrolę ustawienia menu pompy. Pragniemy nadmienić, światowi producenci strzykawek  produkują ww. produkty o tej samej pojemności z przeznaczeniem do różnego typu pomp (które podlegają różnym ustawieniom w menu pompy).

Odpowiedź :  Tak Zamawiający dopuści.

Dotyczy pakietu 1 poz. 7-8:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 50ml z pojedynczą skalą pomiarową. Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach  powyższych rozwiązań. Norma PN-EN ISO 7886-2  dotycząca strzykawek do pomp infuzyjnych zezwala, ale nie wymaga stosowania  podwójnej skali na strzykawkach  przeznaczonych do pomp infuzyjnych.

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy pakietu 1 poz. 11-17:

Czy igły iniekcyjne mają posiadać oznaczenie barwne rozmiaru nasadek i opakowania jednostkowego produktu zgodnie z kodem międzynarodowym?

Odpowiedź :  Tak Zamawiający dopuści

Dotyczy pakietu 1 poz. 18:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul bez portu bocznego, ze zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli do naczynia, dożylnych wykonanych z PTFE, widocznych w USG z zastawką antyzwrotną zapobiegającą zwrotnemu wpływowi krwi podczas wkłucia, z koreczkiem Luer-Lok, którego trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się powyżej krawędzi korka.

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Dotyczy pakietu 1 poz. 19-21:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli wykonanej z PTFE, widocznych w USG z zastawką antyzwrotną zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi podczas wkłucia, z koreczkiem Luer-Lok, którego trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się powyżej krawędzi korka.

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Dotyczy pakietu 1 poz. 22:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dotętniczej wykonanej z podwójnie oczyszczonego teflonu (PTFE).

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści

Dotyczy pakietu 1 poz. 23:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul bez portu bocznego, ze zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli do naczynia, dożylnych wykonanych z PTFE, widocznych w USG z zastawką antyzwrotną zapobiegającą zwrotnemu wpływowi krwi podczas wkłucia, z koreczkiem Luer-Lok, którego trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się powyżej krawędzi korka.

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Dotyczy pakietu 1 poz. 24:

Czy kaniula ma być wyposażona w dodatkowy zdejmowalny uchwyt ułatwiający aplikację kaniuli?

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści

Dotyczy pakietu 3.I.:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych w opakowania po 60 par.

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści

Dotyczy pakietu 3.II.

- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rękawic nitrylowych nowej generacji, przebadanych na przepuszczalność dla wirusów wg ASTM F 1671 oraz podwójnie oznakowanych jako wyrób medyczny i jednocześnie środek ochrony osobistej (stosowane informacje fabrycznie umieszczone na opakowaniach), pakowanych w opakowania maks. 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.  Nadmieniamy, że dopuszczenie ww. rękawic nie zwiększy kosztów zakupu, a jednocześnie pozwoli Zamawiającemu wyeliminować całkowicie problem alergii na proteiny lateksowe, przy zachowaniu parametrów mechanicznych rękawic lateksowych nowej generacji rękawic nitrylowych nie odbiegają od lateksu, gwarantując jednocześnie wyższy poziom ochrony.

- Pełna i wiarygodna informacja o czasie przenikania przez rękawice różnych substancji chemicznych pozwala właściwie zaplanować prace personelu i zagwarantować tym samym wysoki poziom bezpieczeństwa. Czy w związku z powyższym, do oferty mają być dołączone dokumenty potwierdzające testowanie rękawic diagnostycznych na przenikalność dla substancji chemicznych z co najmniej z czterech grup chemicznych wykorzystywanych w laboratoriach diagnostycznych oraz w środkach myjących i dezynfekcyjnych.?

- Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści wraz z dokumentami  potwierdzającymi testowanie rękawic diagnostycznych na przenikalność dla substancji chemicznych z co najmniej z czterech grup chemicznych wykorzystywanych w laboratoriach diagnostycznych oraz w środkach myjących i dezynfekcyjnych.?

Dotyczy pakietu 3.III.

Czy w związku z wprowadzeniem przez Europejską Agencję ds. Chemikaliów całkowitym zakazem stosowania w wyrobach medycznych toksycznego i teratogennego plastyfikatora PVC, substancji DEHP (=DOP) Zamawiający oczekuje zaoferowania rękawic winylowych pozbawionych DOP już powszechnie dostępnych u markowych producentów, pakowanych w opakowania ze stosownym oznaczeniem braku tej substancji?

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści.

Dotyczy pakietu 4.I.

- Czy rurka ma posiadać mleczny zdejmowalny łącznik ISO 15 mm, logo producenta na korpusie oraz ma być skalowana co 1 cm?

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki z grubym ringiem dookoła całego obwodu rurki ułatwiający wizualizację podczas intubacji?

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy pakietu 4.II.

- Czy rurka ma posiadać logo producenta na korpusie oraz ma być skalowana co 1 cm?

- Czy rurka ma posiadać gruby ring dookoła całego obwodu rurki ułatwiający wizualizację podczas intubacji?

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy pakietu 4.IV.

- Czy rurka ma posiadać biały zdejmowalny łącznik ISO 15mm, logo producenta na korpusie oraz ma być skalowana co 1 cm?

- Czy rurka ma posiadać czarny znacznik na końcu rurki ułatwiający wizualizację podczas intubacji?

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy pakietu 5.II.III.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników pakowanych w podwójne opakowanie – wewnętrzne folia, zewnętrzne  foli-papier.

Odpowiedź : Zamawiający dopuści.

Dotyczy pakietu 5.III.

Czy cewniki do odsysania z dróg oddechowych mają być wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na cewniku oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu, co pozwala na łatwą i szybką identyfikację rozmiaru cewnika?

Odpowiedź : Zamawiający dopuści.

Dotyczy pakietu 5.IV.poz. 5-6:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zgłębnika żołądkowego o długości 80 cm.

Odpowiedź : Zamawiający dopuści.

Dotyczy pakietu 6 poz. 2:

Czy kranik ma posiadać niezależnie obracającą się nakrętkę Luer Lock, trójramienne białe pokrętło obracającą się co 45 stopni w zakresie 360 stopni, przezroczystą obudowę umożliwiająca pełną wizualizację przepływu oraz ułatwiającą użytkowanie ww. produktu?

Odpowiedź : Zamawiający  dopuści.

Dotyczy pakietu 6 poz. 3:

Czy przyrząd do pobierania leków z butelek ma być wyposażony w filtr 0,2 µm zabezpieczający przed  powstawaniem aerozoli i zapewniającym sterylność leku ma posiadać również filtr 5 µm zapewniający dokładne filtrowanie pobieranego leku/płynu?

Odpowiedź : Zamawiający dopuści.

Dotyczy pakietu 6 poz. 4-6:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek mikrobiologicznie czystych.

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy pakietu 6 poz. 10-11:

Czy zamawiający oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania krwi i przetaczania płynów infuzyjnych wykonanych z PCV pozbawionego w całości ftalanów? Dodatkowo pragniemy nadmienić, iż to nie PCV a ftalany zawarte w PCV są substancjami groźnymi dla człowieka – zaburzają rozwój komórek, wywołują zmiany w narządach rozrodczych, wątrobie oraz są podejrzewane o działanie rakotwórcze

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Dyrektywa unijna 2007/47/EC z dniem 21 marca 2010 roku wprowadziła nowe uregulowania.

Dotyczy pakietu 6 poz. 13:

Czy zestaw do godzinowej zbiórki moczu ma  uniemożliwiać cofanie się zgromadzonego moczu w worku, komorze i drenie łączącym do cewnika Foley w kierunku pacjenta?

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy pakietu 6 poz. 15:

Czy dren do odsysania pola operacyjnego ma być wzmocniony użebrowaniem na zewnątrz, co zapobiega zapadaniu się ścianek drenu?

Odpowiedź : Zamawiający dopuści.

Dotyczy pakietu 6 poz. 21:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczka z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka, stosowanego powszechnie w wielu placówkach służby zdrowia. Obecność trzpienia osadzonego poniżej koreczka nie zabezpiecza przed skażeniem. Wszelkie zasady bezpieczeństwa nakazują użycie nowego w celu zapobieżenia przypadkowemu zakażeniu.

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy pakietu 7:

- Czy igły do nakłuć  mają być pakowane w opakowania nierozrywane typu Tyvec, charakteryzujące się doskonałą barierą przeciw drobnoustrojom i bardzo wysoką odpornością na przebicia i rozdarcia?

Odpowiedź : Nie