NZOZ XII/11/2010                                                                                                                załącznik nr 8 do SIWZ, (załącznik nr 2 do umowy)

FORMULARZ  CENOWY – pakiet nr 1

MATERIAŁY SZEWNE

| # NIĆ NIEWCHŁANIALNA, SYNTETYCZNA, POLIESTROWA PLECIONKA POKRYTA SILIKONOWYM PŁASZCZEM Bezwzględnie wymagane cechy użytkowe: - Wysoka wytrzymałość na zrywanie, - Gładka powierzchnia szwu, - Łatwość przechodzenia przez tkanki, - Wysoka obojętność dla ustroju, - termin ważności: minimum 2 lata. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | ### Grubość nici | Długość nici | Wielkość igły | Kształt igły | Ilość saszetek | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa i numer katalogowy |
| 1 | 2 | 75cm | 37mm | Igła tnąca ½ koła | 144 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 75cm | 37mm | Igła okrągła ½ koła | 144 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 75cm | 37mm | Igła okrągła ½ koła | 144 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0 | 90cm | 37mm | Igła okrągła ½ koła | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0 | 75cm | 30mm | Igła okrągła ½ koła | 216 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2/0 | 75cm | 27mm | Igła okrągła ½ koła | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2/0 | 75cm | 30mm | Igła okrągła ½ koła | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 3/0 | 75cm | 30mm | Igła okrągła ½ koła | 144 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 4/0 | 75cm | 26mm, | Igła okrągła ½ koła | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2 | 250cm | bez igły |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 250cm | bez igły |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0 | 250cm | bez igły |  | 144 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2/0 | 250cm | bez igły |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 3/0 | 250cm | bez igły |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |

NZOZ XII/11/2010                                                                                                                załącznik nr 8 do SIWZ, (załącznik nr 2 do umowy)

FORMULARZ  CENOWY – pakiet nr 2

MATERIAŁY SZEWNE

| # NIĆ WCHŁANIALNA, SYNTETYCZNA MONOFILAMENT POLIDWUOKSANONU Bezwzględnie wymagane cechy użytkowe: - Okres całkowitego wchłaniania masy szwu: 180-210 dni, - Duża wytrzymałość mechaniczna, odporność na zrywanie, - Reakcja tkankowa, wysoka obojętność dla ustroju, minimalizacja niepożądanej reakcji tkankowej, - Termin ważności: minimum 2 lata. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Grubość nici | Długość nici | Wielkość igły | Kształt igły | Ilość saszetek | Cena jedn netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa i numer katalogowy |
| 1 | 3/0 | 75cm | 30mm | Igła okrągła ½ koła | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 90cm | 40mm | Igła okrągła ½ koła | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 90cm | 48mm | Igła okrągła ½ koła | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 70cm | 30mm | Igła okrągła ½ koła | 144 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 90cm | 48mm | Igła tnąca ½ koła | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3/0 | 75cm | 26mm | Igła okrągła ½ koła | 288 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2/0 | 75cm | 30mm | Igła okrągła ½ koła | 108 |  |  |  |  |  |  |  |

NZOZ XII/11/2010                                                                                                                załącznik nr 8 do SIWZ, (załącznik nr 2 do umowy)

FORMULARZ  CENOWY – pakiet nr 3

MATERIAŁY SZEWNE

| # NI C WCHŁANIALNA, SYNTETYCZNA, POWLEKANA PLECIONKĄ Z KWASU POLIGLIKOLOWEGO Bezwzględnie wymagane cechy użytkowe: - Niezawodność trzymania węzła, - Łatwe przechodzenie przez tkanki, - Termin ważności: minimum 2 lata. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Grubość nici | Długość nici | Wielkość igły | Kształt igły | Ilość saszetek | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa i numer katalogowy |
| 1 | 1 | 90cm | 40mm | Igła okrągła ½ koła pogrubiona typu trokar | 144 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 90cm | 45mm | Igła okrągła ½ koła pogrubiona typu trokar | 144 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0 | 90cm | 48mm | Igła okrągła ½ koła pogrubiona | 504 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0 | 90cm | 36-40mm | Igła okrągła ½ koła pogrubiona typu trokar | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2/0 | 75cm | 37mm | Igła tnąca 3/8 koła | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3/0 | 75cm | 19mm | Igła tnąca 3/8 koła | 72 |  |  |  |  |  |  |  |

NZOZ XII/11/2010                                                                                                                załącznik nr 8 do SIWZ, (załącznik nr 2 do umowy)

FORMULARZ  CENOWY – pakiet nr 4

MATERIAŁY SZEWNE

| # NIĆ NIEWCHŁANIALNA, SYNTETYCZNA, POLIPROPYLENOW MONOFILAMENT # Bezwzględnie wymagane cechy użytkowe: - Łatwość wiązania, duża zdolność trzymania i bezpieczeństwo węzła, - Duża wytrzymałość mechaniczna, odporność na zrywanie, - Termin ważności: minimum 2 lata. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Grubość nici | Długość nici | Wielkość igły | Kształt igły | Ilość saszetek | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa i numer katalogowy |
| 1 | 2/0 | 75cm | 30mm | Igła okrągła ½ koła | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 100cm | 40mm | Igła okrągła ½ koła | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0 | 75cm | 27mm | Igła okrągła ½ koła | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2/0 | 90cm | 51mm | Igła prosta okrągła podwójna | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5/0 | 75cm | 13mm | Igła okrągła średnia 3/8 koła, | 44 |  |  |  |  |  |  |  |

NZOZ XII/11/2010                                                                                                                załącznik nr 8 do SIWZ, (załącznik nr 2 do umowy)

FORMULARZ  CENOWY – pakiet nr 5

MATERIAŁY SZEWNE

| # NIĆ NIEWCHŁANIALNA, SYNTETYCZNY POLIAMIDOWY MONOFILAMENT # Bezwzględnie wymagane cechy użytkowe: - Łatwość wiązania węzła, - Duża zdolność trzymania, bezpieczeństwo węzła, - Duża wytrzymałość mechaniczna, odporność na zrywanie, - Jednolita średnica na całej długości nici, - Termin ważności: minimum 2 lata. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Grubość nici | Długość nici | Wielkość igły | Kształt igły | Ilość saszetek | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa i numer katalogowy |
| 1 | 4/0 | 75cm | 19mm | Igła tnąca 3/8 koła | 288 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4/0 | 45cm | 24mm | Igła tnąca 3/8 koła | 216 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3/0 | 75cm | 30mm | Igła tnąca 3/8 koła | 540 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 3/0 | 45cm | 24mm | Igła tnąca 3/8 koła | 540 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2/0 | 75cm | 39mm | Igła tnąca 3/8 koła | 144 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2/0 | 75cm | 30mm | Igła tnąca 3/8 koła | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0 | 90cm | 39mm | Igła tnąca 3/8 koła | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 3/0 | 45cm | 24mm | Igła tnąca 3/8 koła | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 3/0 | 75cm | 35mm | Igła tnąca 3/8 koła | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2/0 | 75cm | 26mm | Igła tnąca 3/8 koła | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2/0 | 100cm | 30mm | Igła okrągła ½ koła | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2/0 | 75cm | 39mm | Igła tnąca 3/8 koła | 216 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2/0 | 100cm | 39mm | Igła tnąca 3/8 koła | 144 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 0 | 90cm | 40mm | Igła tnąca ½ koła | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1 | 100cm | 48mm | Igła okrągła ½ koła | 36 |  |  |  |  |  |  |  |

NZOZ XII/11/2010                                                                                                                załącznik nr 8 do SIWZ, (załącznik nr 2 do umowy)

FORMULARZ  CENOWY – pakiet nr 6

MATERIAŁY SZEWNE

| # NIĆ WCHŁANIALNA, SYNTETYCZNA PLECIONKA Z KWASU POLIGLIKOLOWEGO, I MLEKOWEGO # Bezwzględnie wymagane cechy użytkowe: - Okres całkowitego wchłonięcia masy szwu, 60-90 dni - Mocne, pewne połączenie z nitką, - Gładka powierzchnia szwu - Termin ważności: minimum 2 lata. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Grubość nici | Długość nici | Wielkość igły | Kształt igły | Ilość saszetek | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa i numer katalogowy |
| 1 | 4/0 | 75cm | 26mm | Igła okrągła ½ koła | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3/0 | 75cm | 27mm | Igła okrągła ½ koła | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3/0 | 75cm | 30mm | Igła okrągła ½ koła | 168 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2/0 | 75cm | 26mm | Igła okrągła ½ koła | 168 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2/0 | 175cm | 30mm | Igła okrągła ½ koła | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2/0 | 75cm | 37mm | Igła okrągła ½ koła | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0 | 75cm | 30mm | Igła okrągła ½ koła | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 0 | 90cm | 37mm | Igła okrągła ½ koła | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 | 90cm | 40mm | Igła okrągła ½ koła | 984 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2 | 75cm | 40mm | Igła okrągła ½ koła | 432 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2 | 90cm | 48mm | Igła okrągła ½ koła | 432 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 4/0 | 150cm | -- | -- | 144 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 3/0 | 150cm | -- | -- | 408 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2/0 | 150-250cm | -- | -- | 480 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2 | 90cm | 48mm | Igła okrągła ½ koła | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 0 | 75cm | 30mm | Igła okrągła ½ koła | 540 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 0 | 90cm | 48mm | Igła okrągła ½ koła | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2/0 | 75cm | 26mm | Igła okrągła ½ koła | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2/0 | 75cm | 39mm | Igła tnąca 3/8 koła | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 3/0 | 75cm | 22mm | Igła okrągła ½ koła | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 4/0 | 75cm | 17mm | Igła okrągła 3/8 koła | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 1 | 150cm | -- | -- | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 0 | 150cm | -- | -- | 300 |  |  |  |  |  |  |  |

NZOZ XII/11/2010                                                                                                                załącznik nr 8 do SIWZ, (załącznik nr 2 do umowy)

FORMULARZ CENOWY – pakiet nr 7

WORKI

| # WORKI DO USUWANIA PREPARATU W ZABIEGACH LAPAROSKOPOWYCH WYKONANE Z POLIURETANU # Bezwzględnie wymagane cechy użytkowe: - Odporność na rozerwanie, - Łatwość zakładania, - Termin ważności: minimum 2 lata. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | ### Nazwa towaru | Pojemność | Ilość saszetek | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa i numer katalogowy |
| 1 | Worki do trokara 10mm | 110ml, 60x125mm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Worki do trokara 10mm | 410ml, 100x160mm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Worki do trokara 10mm | 200ml | 40 |  |  |  |  |  |  |  |

NZOZ XII/11/2010                                                                                                                załącznik nr 8 do SIWZ, (załącznik nr 2 do umowy)

FORMULARZ CENOWY – pakiet nr 8

SZWY MECHANICZNE

| # SZWY MECHANICZNE STAPLERY # Bezwzględnie wymagane cechy użytkowe: - Uzyskanie największego światła zespolenia, - Termin ważności: minimum 2 lata. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa towaru | Ilość saszetek | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa i numer katalogowy |
| 1 | Stapler okrężny jednorazowy, zakrzywiony, 28mm | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Stapler okrężny, jednorazowy, zakrzywiony, 33mm | 12 |  |  |  |  |  |  |  |

NZOZ XII/11/2010                                                                                                                załącznik nr 8 do SIWZ, (załącznik nr 2 do umowy)

FORMULARZ  CENOWY – pakiet nr 9

HEMOSTATYKI

| # POWIERZCHOWNE HEMOSTATYKI WCHŁANIALNE POCHODZENIA ROŚLINNEGO # Bezwzględnie wymagane cechy użytkowe: - Maksymalnie szybka skuteczność hemostazy, - Reakcja tkankowa: minimalizacja wystąpienia niepożądanej reakcji tkankowej, - Zapewnienie kontroli krwawienia, - Termin ważności: minimum 2 lata. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa towaru | Ilość saszetek | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartośc netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa i numer katalogowy |
| 1 | 1,25 x 5 cm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wosk kostny 2,5g | 72 sztabek |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Gąbka 10 x 50 x 70 mm | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Gaza hemostatyczna 5 x 7,5 cm | 60 szt. |  |  |  |  |  |  |  |

NZOZ XII/11/2010                                                                                                                załącznik nr 8 do SIWZ, (załącznik nr 2 do umowy)

FORMULARZ CENOWY– pakiet nr 10

KLEJ

| # KLEJ SKÓRNY 2-OKTYL-CYJANOAKRYLANT # Bezwzględnie wymagane cechy użytkowe: - Okres podtrzymywania tkankowego około 10 dni, - Dobra tolerancja tkankowa, - Termin ważności: minimum 2 lata. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa towaru | Ilość saszetek | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa i numer katalogowy |
| 1 | 2,5 ml | 96 fiolek |  |  |  |  |  |  |  |

NZOZ XII/11/2010                                                                                                                załącznik nr 8 do SIWZ, (załącznik nr 2 do umowy)

FORMULARZ CENOWY – pakiet nr 11

SIATKI CHIRURGICZNE

| # SIATKA NIEWCHŁANIALNA SYNTETYCZNA POLIPROPYLENOWA MONOFILAMENT # Bezwzględnie wymagane cechy użytkowe: - Jakość, - Reakcja tkankowa: minimalizacja wystąpienia niepożądanej reakcji tkankowej, - Duża wytrzymałość mechaniczna, - Termin ważności: minimum 3 lata. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa towaru | Ilość sztuk | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa i numer katalogowy |
| 1 | 6 x 11 cm | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 30 x 30 cm | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 15 x 10 cm | 122 |  |  |  |  |  |  |  |

NZOZ XII/11/2010                                                                                                                załącznik nr 8 do SIWZ, (załącznik nr 2 do umowy)

FORMULARZ CENOWY – pakiet nr 12

SZWY ENDOSKOPOWE

| # SZWY ENDOSKOPOWE WCHŁANIALNE SYNTETYCZNE PLECIONKA Z KWASU POLIGLIKONOWEGO I MLEKOWEGO # Bezwzględnie wymagane cechy użytkowe: - Okres całkowitego wchłaniania masy szwu 60 – 90 dni, - Dobra tolerancja tkankowa, - Termin ważności: minimum 2 lata. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Grubość nici | Długość nici | Wielkość igły | Kształt igły | Ilość saszetek | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa i numer katalogowy |
| 1 | 0 | 45cm | 26mm | Igła okrągła ½ koła | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2/0 | 45cm | Pętla | -- | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 75cm | 76mm | Igła okrągła ½ koła z tępym zakończeniem | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 75cm | 76mm | Igła ½ koła okrągła | 144 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2 | 75cm | 76mm | Igła ½ koła okrągła | 144 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0 | 70cm | 76mm | Igła ½ koła okrągła | 144 |  |  |  |  |  |  |  |

NZOZ XII/11/2010                                                                                                                załącznik nr 8 do SIWZ, (załącznik nr 2 do umowy)

FORMULARZ OFERTOWY – pakiet nr 13

SZWY ENDOSKOPOWE

| # SZWY ENDOSKOPOWE NIEWCHŁANIALNE SYNTETYCZNE PLECIONE, POLIESTER POWLEKANY SILIKONEM # Bezwzględnie wymagane cechy użytkowe: - Reakcja tkankowa: minimalizacja wystąpienia niepożądanej reakcji tkankowej, - Duża wytrzymałość mechaniczna, odporność na zrywanie, - Termin ważności: minimum 2 lata. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Grubość nici | Długość nici | Wielkość igły | Kształt igły | Ilość saszetek | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa i numer katalogowy |
| 1 | 2/0 | 52cm | pętla | -- | 48 |  |  |  |  |  |  |  |

NZOZ XII/11/2010                                                                                                                załącznik nr 8 do SIWZ, (załącznik nr 2 do umowy)

FORMULARZ CENOWY – pakiet nr 14

TAŚMY CHIRURGICZNE

| # TAŚMY CHIRURGICZNE SYNTETYCZNE, NIEWCHŁANIALNE, POLIESTER # Bezwzględnie wymagane cechy użytkowe: - Wysoka obojętność dla ustroju, minimalizacja niepożądanej reakcji tkankowej, - Duża wytrzymałość mechaniczna, - Termin ważności: minimum 2 lata. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Szerokość taśmy | Długość taśmy | Wielkość igły | Kształt igły | Ilość saszetek | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa i numer katalogowy |
| 1 | 5mm | 30cm | 2 igły po 48mm | Igła okrągła ½ koła podwójna wzmacniana | 60 |  |  |  |  |  |  |  |

NZOZ XII/11/2010                                                                                                                załącznik nr 8 do SIWZ, (załącznik nr 2 do umowy)

FORMULARZ CENOWY – pakiet nr 15

MATERIAŁY SZEWNE

| # NIĆ CHIRURGICZNA, SYNTETYCZNA, NIEWCH ŁANIALNA, PLECIONA, POWLEKANA WOSKIEM, POLIAMID # Bezwzględnie wymagane cechy użytkowe: - Duża zdolność trzymania, bezpieczeństwo węzła, - Duża wytrzymałość mechaniczna, odporność na zrywanie, - Jednolita średnica na całej długości nici, - Termin ważności: minimum 2 lata. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Grubość nici | Długość nici | Wielkość igły | Kształt igły | Ilość saszetek | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa i numer katalogowy |
| 1 | 3/0 | 7 x 75cm | -- | -- | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2/0 | 7 x 75cm | -- | -- | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0 | 7 x 75cm | -- | -- | 216 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 7 x 75cm | -- | -- | 76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3/0 | 75cm | 30mm | Igła okrągła ½ koła | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2/0 | 75cm | 30mm | Igła okrągła ½ koła | 288 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0 | 75mm | 30mm | Igła okrągła ½ koła | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 | 75cm | 30mm | Igła tnąca ½ koła | 144 |  |  |  |  |  |  |  |

Dopuszczalne odchylenia w długości igły i nici +/- 10%.

Dołączyć:

- Aktualny oryginalny katalog producenta oferowanego asortymentu i numery katalogowe w celu umożliwienia identyfikacji i weryfikacji

godnie z wymogami  SIWZ.

- Partie próbną z pakietów w celu oceny jakościowej:

Po 1sztuce z każdej pozycji.  Zamawiający nie wymaga dołączenia próbki do pakietu nr 8.

Próbki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich identyfikacje (wykaz próbek, pakiet , pozycja )

............................................											....................................................

miejscowość i data   												pieczątka i podpis uprawnionego

przedstawiciela