Zamawiający doprecyzował  zapis w pakiecie nr 3

# NIC  WCHŁANIALNA, SYNTETYCZNA, POWLEKANA PLECIONKĄ Z KWASU POLIGLIKOLOWEGO

Bezwzględnie wymagane cechy użytkowe:

- okres całkowitego wchłaniania masy szwu około: 40 dni

- Niezawodność trzymania węzła,

- Łatwe przechodzenie przez tkanki,

Termin ważności: minimum 2 lata.