Tuchola, dnia 14.12.2010

Uczestnicy postępowania

Dotyczy:  przetarg nieograniczony na dostawę  materiałów szewnych.

Nr sprawy N ZOZ XII/ 11 /2010

W dniu 13.12.2010 wpłynęły pytania.

- Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 1 również nić nie posiadającą pokrycia akurat silikonowym płaszczem?

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 5  poz.7 również  nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści.

- Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 5 poz.11 również nić o długości 76cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 5 poz.14 również nić o długości 100cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści.

- Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 6 również nici wykonane na bazie kwasu poliglikolowego?

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 6 również nici o okresie wchłaniania 50-80 dni?

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści.

- Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 6 poz.5 również nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź :  W pakiecie nr 6 poz. 5 jest omyłka pisarska. Prawidłowy zapis to 75 cm.

- Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 6 poz.6,10 również nici o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści.