Tuchola dnia 16.12.2010

Uczestnicy postępowania

Dotyczy:  przetarg nieograniczony na dostawę  materiałów szewnych.

Nr sprawy N ZOZ XII/ 11 /2010

W dniu 16.12.2010 wpłynęły pytania.

- Czy Zamawiający w pakiecie 6 dopuści nici wykonane tylko z kwasu poliglikolowego ?

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

- Czy Zamawiający w pakiecie 6 poz. 1 dopuści nić o grubości 3/0? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

- Czy Zamawiający w pakiecie 6 poz. 5 ma na myśli nic o długości 75 cm a liczba „175cm” wpisana w tabeli jest omyłką pisarską ? A jeśli nie jest omyłką to czy dopuści nic o długości 75 cm / Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:  W pakiecie nr 6 poz. 5 jest omyłka pisarska. Prawidłowy zapis to 75 cm .

- Czy Zamawiający w pakiecie 6 poz. 10 dopuści nić o długości 90 cm ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści.

- Czy Zamawiający w pakiecie 6 poz. 12 dopuści nic o grubości 3/0 ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści.

- Czy Zamawiający w pakiecie 6 poz. 19 igłę odwrotnie tnącą ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści.

- Czy Zamawiający w pakiecie 6 poz. 21 igłę odwrotnie tnącą 3/8 koła lub igłę okrągłą ½ koła? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

- Czy Zamawiający w pakiecie 9 poz.. 3 dopuści gąbkę wykonaną z żelatyny wieprzowej

( pozostałe parametry bez zmian)? Na rynku nie istnieją bowiem gąbki hemostatyczne

pochodzenia roślinnego.

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści.

- Czy Zamawiający w pakiecie 9 poz. 2 wymaga wosku kostnego będącego mieszaniną wosku pszczelego, wosku parafinowego i palmitynianu izopropylu ?

Uzasadnienie

Wosk kostny zawierający w swoim składzie palmitynian izopropylu jest bardziej

elastyczny i nie wymaga uprzedniego ogrzewania przed uformowaniem.

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści.

- Czy Zamawiający wymaga załączenia dokumentów dopuszczających do obrotu oferowane wyroby czy wystarczy oświadczenie wykonawcy, że posiada takie dokumenty i przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego? Bowiem wymagania zawarte w pkt. A7 rozdziału IX wzajemnie się wykluczają.

Odpowiedź : Zamawiający wymaga złożenia dokumentów dopuszczających do obrotu oferowane wyroby.