Tuchola 1.12.2010

Uczestnicy postępowania

Dotyczy:  przetarg nieograniczony na dostawę  materiałów opatrunkowych.

Nr sprawy N ZOZ XII/ 10 /2010

W dniu 29.11.2010 wpłynęły pytania.

Pakiet 1

- poz. nr 2

Pytanie.  Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ligniny bielonej ?

Odpowiedź. Tak.

- poz. nr 23-25

Pytanie. Czy  Zamawiający wymaga zaoferowania opasek gipsowych z gipsem naniesionym po obu stronach materiału nośnego z zawartością gipsu naturalnego min

94 %, nawiniętych  na rolkę z ekologicznej tektury.

Odpowiedź.  Tak.

Pytanie. Czy Zamawiający wymaga opasek o długości 3 m. Nie sprecyzowanie długości może skutkować złożeniem ofert nie równoważnych cenowo.

Odpowiedź.  Tak.

Zapisy SIWZ.

Pytanie. Czy Zamawiający wymaga aby jałowe produkty z gazy były sterylizowane parą wodną i spełniały wymogi normy EN 14079 ?

Odpowiedź.  Tak.

Pakiet 3

1.   poz. nr 17

Pytanie. Czy Zamawiający  dopuści opatrunek w rozmiarze 6 cm x 7 cm ?

Pytanie..  Tak.

Pytanie. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opatrunku w ilości 100 szt, czy 100 op.

a,10 szt. ?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga 100 szt.