Tuchola 2.12.2010

Uczestnicy postępowania

Dotyczy:  przetarg nieograniczony na dostawę  materiałów opatrunkowych.

Nr sprawy N ZOZ XII/ 10 /2010

W dniu 01.12.2010 wpłynęły pytania.

Pytanie 1 – Pakiet nr 1, pozycja 6 – 8 , 12– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepców na rolce przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź :  Tak. Zamawiający dopuści.

Pytanie 2 – Pakiet nr 1, pozycja 19 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 50 x 75cm o średnicy otworu 7 lub 6 x 8cm?

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3 – Pakiet nr 1, pozycja 21 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 50 x 70cm lub 75 x 75cm?

Odpowiedź :  Zamawiający dopuści serwety o rozmiarze 50 x 70 cm.

Pytanie 4 – Pakiet nr 1, pozycja 23-25 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek gipsowych o czasie wiązania 5-6 min?

Odpowiedź :  Tak. Zamawiający dopuści.

Pytanie 5 – Pakiet nr 1, pozycja 34 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów chłonnych w opakowaniach a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości opakowań?

Odpowiedź :   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6 – Pakiet nr 2, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów z gazy 17 nitkowej 16 warstwowej przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź :   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7 – Pakiet nr 2, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów w opakowaniach a’3 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź :   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8 – Pakiet nr 2, pozycja 1 – 14 – Czy Zamawiający oczekuje podania ceny za jedną sztukę zaoferowanego asortymentu, czy za jedno opakowanie zawierające odpowiednią, wymaganą przez Zamawiającego ilość sztuk w opakowaniu?

Odpowiedź : Opisany przedmiot zamówienia w pozycja 1-14 należy traktować jako jedna sztukę i tak wycenić.

Pytanie 9 – Pakiet nr 2, pozycja 2 i 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów jałowych pakowanych a’20 sztuk łącznie?

Odpowiedź :  Tak. Zamawiający dopuści.

Pytanie 10 – Pakiet nr 2, pozycja 10 -12, 15-18, 34  – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź :   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 13 – Pakiet nr 2, pozycja 13 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwet w rozmiarze 75 x 90cm a’2 szt. lub a’5 szt. z nitką rtg i tasiemką  z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź :   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 14 – Pakiet nr 2, pozycja 14 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwet pakowanych a 2 szt. lub a 5 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź :   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 15 – Pakiet nr 2, pozycja 19 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie chusty trójkątnej włókninowej?

Odpowiedź :   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 16 – Pakiet nr 2, pozycja 20 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czepków wykonanych z jednej warstwy chłonnej?

Odpowiedź :   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 17 – Pakiet nr 2, pozycja 25 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów z gumką przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Odpowiedź :  Tak. Zamawiający dopuści.

Pytanie 18 – Pakiet nr 2, pozycja 27 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pieluchomajtek jednorazowego użytku? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź :   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 19 – Pakiet nr 2, pozycja 28 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pokrowców na nogi w rozmiarze 70 x 120cm?

Odpowiedź :  Tak. Zamawiający dopuści.

Pytanie 20 – Pakiet nr 2, pozycja 33 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładów pakowanych a’25 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Czy Zamawiający w tej pozycji oczekuje podania ceny za opakowanie czy za jedną sztukę podkładu?

Odpowiedź :  Tak. Zamawiający dopuści. Opisany przedmiot zamówienia należy traktować jako jedną sztukę i tak wycenić.

Pytanie 21 – Pakiet nr 2, pozycja 36 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładów ochronnych w rozmiarze 51cm?

Odpowiedź :  Tak. Zamawiający dopuści.

Pytanie 22 – Pakiet nr 3, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów w opakowaniach a’ 50 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź :   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 23 – Pakiet nr 3, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 7,5cm x 7,5cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź :  Tak. Zamawiający dopuści.

Pytanie 24 – Pakiet nr 3, pozycja 4 i 5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku w opakowaniach a’20 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź :  Tak. Zamawiający dopuści.

Pytanie 25 – Pakiet nr 3, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunków w op. a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź :  Tak. Zamawiający dopuści.

Pytanie 26 – Pakiet nr 3, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunków w op. a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź :  Tak. Zamawiający dopuści.

Pytanie 27 – Pakiet nr 3, pozycja 8-10 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku z przecięciem papieru wzdłuż dłuższego boku w opakowaniach a’ 30 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź :  Tak. Zamawiający dopuści.

Pytanie 28 – Pakiet nr 3, pozycja 11 – 14 – Zwracamy się z prośbą o  wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź :   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 29 – Pakiet nr 3, pozycja 15 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepców w rozmiarze 3 x 75cm?

Odpowiedź :  Tak. Zamawiający dopuści.

Pytanie 30 – Pakiet nr 3, pozycja 17 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku z folii poliuretanowej w rozmiarze 10 x 8cm?

Odpowiedź :  Tak. Zamawiający dopuści.