NZOZ XII/ 7  /2010                                                        załącznik nr  2a do SIWZ i do umowy

Przedmiot zamówienia

miał węglowy w ilości  300    ton – wymagane parametry jakościowe

Oferujemy :………………….

Producent : ………………….

| Lp | Wymagane parametry | Tak | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wartość opałowa od 24.000kJ | Tak |  |
| 2. | Zawartość popiołu do 14 % | Tak |  |
| 3. | Zawartość siarki do 0,6% | Tak |  |
| 4. | Certyfikat/świadectwo jakości dołączyć | Tak |  |
| 5. | Miał węglowy nie koksujący | Tak |  |