Pakiet nr 1                                                                                                                            załącznik nr 8 do SIWZ   (załącznik nr 2 do umowy )

| Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m | cena szacunkowa netto | ilość zamawiana | Wartość zamówienia netto | Podatek vat | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw uniwersalny : 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 175 cm 2 samoprzylepne serwety operacyjne 74 x 90cm 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm | 1szt |  | 413 |  |  |  |

Pakiet nr 2                                                                                                                            załącznik nr 9 do SIWZ   (załącznik nr 2 do umowy )

| Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m | cena szacunkowa netto | ilość zamawiana | Wartość zamówienia netto | Podatek vat | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw uniwersalny wzmocniony: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm (wzmocnienie 50 x 75 cm) 1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm (wzmocnienie 50 x 75 cm) 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm (wzmocnienie 45 x 60 cm) 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm | 1szt |  | 174 |  |  |  |

Pakiet nr 3                                                                                                                          załącznik nr 10 do SIWZ   (załącznik nr 2 do umowy )

| Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m | cena szacunkowa netto | ilość zamawiana | Wartość zamówienia netto | Podatek vat | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw uniwersalny z serwetą z wycięciem U: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U” 150 x 240 cm; wycięcie „U” 6,5 x 60 cm (wzmocnienie 70 x 60 cm) 1 serweta samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) 200 x 240 cm (wzmocnienie 50 x 75 cm) 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm | 1szt |  | 72 |  |  |  |

Pakiet nr 4                                                                                                                          załącznik nr 11 do SIWZ   (załącznik nr 2 do umowy )

| Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m | cena szacunkowa netto | ilość zamawiana | Wartość zamówienia netto | Podatek vat | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do laparoskopii wzmocniony z torba na narzędzia: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 1 serweta do zabiegów laparoskopii 300 x 250 cm (okno 28 x 32 cm) 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm | 1szt |  | 345 |  |  |  |

Pakiet nr 5                                                                                                                     załącznik nr 12 do SIWZ   (załącznik nr 2 do umowy )

| Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m | cena szacunkowa netto | ilość zamawiana | Wartość zamówienia netto | Podatek vat | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do chirurgii odbytnicy wzmocniony: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 1 serweta operacyjna 75 x 90 cm 1 serweta do chirurgii odbytnicy 300 x 250 cm (wzmocnienie 75 x 200 cm; 90 x 60 cm) okno 28 x 32 cm 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm | 1szt |  | 200 |  |  |  |

Pakiet nr 6                                                                                                                          załącznik nr 13 do SIWZ   (załącznik nr 2 do umowy )

| Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m | cena szacunkowa netto | ilość zamawiana | Wartość zamówienia netto | Podatek vat | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw ginekologiczny wzmocniony: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 1 serweta ginekologiczna 290 x 250 cm (wzmocnienie 140 x 55 cm) okno 9 x 12 cm 1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki 75 x 90 cm 1 przezroczysta samoprzylepna serweta do zakrycia okolicy odbytu 50 x 50 cm 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm | 1szt |  | 170 |  |  |  |

Pakiet nr 7                                                                                                                   załącznik nr 14 do SIWZ   (załącznik nr 2 do umowy )

| Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m | cena szacunkowa netto | ilość zamawiana | Wartość zamówienia netto | Podatek vat | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do cięcia cesarskiego z torbą płyn: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 1 serweta do cięcia cesarskiego 315 x 250 cm, okno 19 x 28 cm z torbą na płyn 1 serweta dla noworodka 90 x 100 cm 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm | 1szt |  | 430 |  |  |  |

Pakiet nr 8                                                                                                                         załącznik nr 15 do SIWZ   (załącznik nr 2 do umowy )

| Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m | cena szacunkowa netto | ilość zamawiana | Wartość zamówienia netto | Podatek vat | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do usuwania żylaków: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 serweta samoprzylepna 200 x 240 cm 1 serweta samoprzylepna z wycięciem "U" 240 x 150cm wycięcie 20 x 100 cm 1 serweta nieprzylepna 150 x 200 cm 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm 1 serweta na stolik Mayo złożone teleskopowo 90 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80) | 1szt |  | 198 |  |  |  |

Pakiet  nr 9                                                                                                                         załącznik nr 16 do SIWZ   (załącznik nr 2 do umowy )

| Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m | cena szacunkowa netto | ilość zamawiana | Wartość zamówienia netto | Podatek vat | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do małej operacji: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 serweta z samoprzylepnym otworem o średnicy 14,5 cm 1 ręcznik celulozowy | 1szt |  | 100 |  |  |  |

Pakiet nr 10                                                                                                                      załącznik nr 17 do SIWZ   (załącznik nr 2 do umowy )

| Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m | cena szacunkowa netto | ilość zamawiana | Wartość zamówienia netto | Podatek vat | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do cystoskopii: 1 serweta na stolik narzędziowy 150 x 100 cm 1 serweta do cystoskopii z otworem 12x8 cm 75 x 200 cm 2 osłony na kończynę długie 120 x 75 1 serweta dodatkowo 90 x 100 cm | 1szt |  | 204 |  |  |  |

Pakiet nr 11                                                                                                                    załącznik nr 18 do SIWZ   (załącznik nr 2 do umowy )

| Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m | cena szacunkowa netto | ilość zamawiana | Wartość zamówienia netto | Podatek vat | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pakiet chirurgiczny : 1 x serweta dwuwarstwowa do obłożenia stolika narzędziowego 90 x 75 cm 1 x serweta operacyjna dwuwarstwowa samoprzylepna 2-częściowa z regulacją otworu 45 x 75 cm 1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego proste 12 cm 1 x miska plastkowa 60 ml 1 x Peha-instrument kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted-Mosquito 12,5 cm 1 x Peha-instrument nożyczki zagięte typu Metzenbaum 14,5 cm 1 x Peha-instrument pęseta chirurgiczna typu Adson prosta 12 cm 1 x Peha-instrument imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 14 cm 10 x kompresy gazowe 17 nitek, 12 warstw 7,5 x 7,5 cm 3 x tupfer wilekości śliwki | 1szt |  | 588 |  |  |  |

Pakiet nr 12                                                                                                                      załącznik nr 19 do SIWZ   (załącznik nr 2 do umowy )

| Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m | cena szacunkowa netto | ilość zamawiana | Wartość zamówienia netto | Podatek vat | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Serweta na stolika Mayo w kształcie worka z zewnętrzną warstwą z chłonnej włókniny o wymiarach 80x145cm Folia piaskowana – ułatwienie nakładania worka. Obłożenie złożone teleskopowo. | 1szt |  | 360 |  |  |  |

Pakiet nr 13                                                                                                                        załącznik nr 20 do SIWZ   (załącznik nr 2 do umowy )

| Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m | cena szacunkowa netto | ilość zamawiana | Wartość zamówienia netto | Podatek vat | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny: pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3. Gramatura minimum 40g/m2 Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar M, L, XL, | 1szt |  | 6156 |  |  |  |

Pakiet  nr 14                                                                                                                       załącznik nr 21 do SIWZ   (załącznik nr 2 do umowy )

| Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m | cena szacunkowa netto | ilość zamawiana | Wartość zamówienia netto | Podatek vat | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wzmocniony jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3; gramatura minimum 40g/m2, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar L, XL | 1szt |  | 600 |  |  |  |

Pakiet nr 15                                                                                                                   załącznik nr 22 do SIWZ   (załącznik nr 2 do umowy )

| Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m | cena szacunkowa netto | ilość zamawiana | Wartość zamówienia netto | Podatek vat | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza i spodnie) Materiał o gramaturze min. 45g/m2 zgodny z EN 13795 1-3. Rozmiary S, M, L, XL. | 1szt |  | 1860 |  |  |  |

Pakiet nr 16                                                                                                                  załącznik nr 23 do SIWZ   (załącznik nr 2 do umowy )

| Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m | cena szacunkowa netto | ilość zamawiana | Wartość zamówienia netto | Podatek vat | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Czepek chirurgiczne w kształcie furażerki wiązany z tyłu na troki. Przednia część z możliwością wywinięcia (pakowane po 100 szt) | op. |  | 120 |  |  |  |

Pakiet nr 17                                                                                                                     załącznik nr 24 do SIWZ   (załącznik nr 2 do umowy )

| Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m | cena szacunkowa netto | ilość zamawiana | Wartość zamówienia netto | Podatek vat | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Czepek chirurgiczne z taśmą pochłaniającą pot wokół głowy. (pakowane 60 szt w opakowaniu) | op |  | 24 |  |  |  |

Pakiet nr 18                                                                                                                 załącznik nr 25 do SIWZ   (załącznik nr 2 do umowy )

| Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m | cena szacunkowa netto | ilość zamawiana | Wartość zamówienia netto | Podatek vat | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do porodu . 1 serweta do podłożenia pod rodzącą (90 x 150cm) 1 prześcieradło do zaszywania (75 x 120 cm) 1 obłożenie na łóżeczko (60 x 90cm ) 1 prześcieradło dla dziecka (56 x 80 cm) 6 ręczników do rąk 1 obłożenie na łóżeczko (60 x 60cm) | 1 szt |  | 400 op |  |  |  |

Wymagania Zamawiającego

| 1.Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3, a każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa ) , obszary wzmocnione wykonane z włókniny polipropylenowej o min. gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55 g/m2, w części wzmocnionej min.110 g/m2 i odporności na penetracje płynów min. 150 cm H2O. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. |  |
| --- | --- |
| 2. Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia .Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa II a reguła 6 Serwety chirurgiczne z pełnobarierowej 2 warstwowej włókniny |  |
| 3. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia ,należy dostarczyć katalog oferowanych produktów umożliwiający ich dokładne zidentyfikowanie. |  |
| 4. Parametry krytyczne oraz wymagania dotyczące obłożeń operacyjnych, serwet oraz fartuchów operacyjnych ( i innych wyrobów ) jednorazowych zgodnie z normą PN-EN 13795 1-3 oraz Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20.04 2004 r. Dowodem spełnienia w/w parametrów granicznych będzie dołączenie danych technicznych wystawionych przez producenta |  |