Tuchola, dnia 13.07.2010

Uczestnicy postępowania

Dotyczy ; przetargu nieograniczonego na dostawę odzieży medycznej i obłożeń chirurgicznych jednorazowego użytku, nr sprawy : NZOZ XII /4//2010

W dniu 09.07.2010 roku wpłynęły pytania.

Pakiet nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm)

1 serweta samoprzylepna 200 x 240 cm

1 serweta samoprzylepna z wycięciem "U" 240 x 150cm wycięcie 20 x 100 cm

1 serweta nieprzylepna 150 x 200 cm

2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

Plus oddzielnie pakowana serweta na stolik Mayo bez wzmocnień w rozmiarze 80 x 145 cm

Odpowiedź : Tak. Zamawiający wyraża zgodę  na zaoferowanie serwety na stolik Mayo w rozmiarze  80 x 145 cm w cenie zestawu.

Pakiet nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy 150 x 100 cm

1 serweta do cystoskopii z otworem 12x8 cm   75 x 200 cm                                                                    2 osłony na kończynę długie 120 x 75

Plus oddzielnie pakowana serweta w rozmiarze 90 x 100 cm

Odpowiedź : Tak. Zamawiający wyraża zgodę  na zaoferowanie serwety w rozmiarze 90 x 100 w cenie zestawu.