Tuchola, dnia 13.07.2010

Uczestnicy postępowania

Dotyczy:  przetarg nieograniczony na dostawę odzieży medycznej i obłożeń chirurgicznych jednorazowego użytku. Nr sprawy N ZOZ XII/ 4 /2010

W dniu 12.07.2010 wpłynęły pytania.

Pakiet 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie:

Zestaw serwet uniwersalnych EFI

1 x Serweta na stolik 150 x 190cm

1 x Pokrowiec na stolik Mayo 80 x 140 cm

1 x Serweta samoprzylepna 2-warstwy,                    150 x 180cm                                                                  1 x Serweta samoprzylepna 2-warstwy,                     150 x 240cm

2 x Serweta samoprzylepna 2-warstwy,                    75 x 90cm

2 x Ręcznik do rąk

Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie:

Zestaw serwet uniwersalnych EFI

1 x Serweta na stolik 150 x 190cm

1 x Pokrowiec na stolik Mayo 80 x 140 cm

1 x Serweta samoprzylepna 2-warstwy,                    150 x 180cm                                                                  1 x Serweta samoprzylepna 2-warstwy,                     150 x 240cm

2 x Serweta samoprzylepna 2-warstwy,                    75 x 90cm

2 x Ręcznik do rąk

Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie:

Zestaw serwet do operacji żylaków

1 x Serweta na stolik, 150 x 190cm

1 x Serweta na stolik Mayo 80 x 140cm

1 x Serweta z wycięciem U, 3-warstwowa,               200 x 260cm, wycięcie 8,5 x 85 cm przylepne

1 x Serweta samoprzylepna 2-warstwowa,               170 x180cm

4 x Ręczniki do rąk

Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie:

Zestaw serwet do operacji kroczowych nr 2

1 x Serweta na stolik, 150 x 190cm

1 x Serweta na stolik Mayo,80 x 140cm

1 x Serweta z otworem 170x200 cm,            wzmocniona, okienko przylepne 30 x 30 cm                1 x Serweta kroczowa 75 x 100 cm wzmocniona z otworem śr. 12 cm przylepnym                                   1 x Serweta 75 x 90 cm  przylepna,                             2 x Nogawica 70 x 120cm

2 x Taśma przylepna ,10 x 50cm

2 x Ręcznik do rąk

Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie:

Zestaw serwet do operacji urologiczno-ginekologicznych NR 2

1 x Serweta na stoliki 150 x 190cm

1 x Serweta na stolik Mayo 80 x 140cm

2 x Nogawica 70 x 120 cm

1 x Serweta operacyjna  z przylepcem 170 x 180cm

1 x Serweta operacyjna z otworem 6 x 14cm na narządy płciowe 75 x 100cm samoprzylepna

1 x Taśma przylepna 10 x 50cm

Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet 7

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie:

Zestaw serwet do cięcia cesarskiego

1x serweta na stolik instrumentariuszki                      150 x 190cm

1x serweta na stolik MAYO 80 x 140cm

1x serweta ZR 200 x 320cm z folią operacyjną                i torebką na płyny, otwórz z folią 25 x 30cm

1x chłonny ręcznik dla noworodka 40 x 40cm

1x taśma przylepna 10 x 50cm

4x ręczniki do rąk

Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

Odpowiedź :  Tak. Zamawiający dopuści.

Pakiet 8

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie:

Zestaw serwet do operacji żylaków

1 x Serweta na stolik, 150 x 190cm

1 x Serweta na stolik Mayo 80 x 140cm

1 x Serweta z wycięciem U, 3-warstwowa,               200 x 260cm, wycięcie 8,5 x 85 cm przylepne

1 x Serweta samoprzylepna 2-warstwowa,               170 x180cm

4 x Ręczniki do rąk

Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

Odpowiedź :  Tak. Zamawiający dopuści.

Pakiet 10

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie:

Zestaw serwet do cystoskopii mały

1 x Serweta na stolik 75 x 90cm

2 x Nogawica 70 x 120 cm

1 x Samoprzylepna serweta z otworem, 2-warstwy     75 x 90cm, otwór 6 x 8 cm przylepny

Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet 10

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie serwety na stolik MAYO, 80x140 cm. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

Odpowiedź :  Tak. Zamawiający dopuści.

Pakiet 18

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie:

Zestaw porodowy nr 1

1 x Serweta na stolik 90 x 120cm

1 x Serweta  2 warstwowa 90 x 120 cm

1 x Fartuch foliowy 80 x 130 cm

1 x Podkład chłonny 60 x 90cm

1 x Serweta chłonna dla noworodka 75 x 80cm

6 x Ręcznik chłonny 30 x 30cm

1 x Taśma do zawiązania pępowiny 1 x 20cm

Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

Odpowiedź :  Tak. Zamawiający dopuści.