Tuchola 13.07.2010

Uczestnicy postępowania

Dotyczy:  przetarg nieograniczony na dostawę odzieży medycznej i obłożeń chirurgicznych jednorazowego użytku. Nr sprawy N ZOZ XII/ 4 /2010

W dniu 12.07.2010 wpłynęły pytania.

Dotyczy pakietu 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu wykonanego z dwuwarstwowego laminatu , foliowany, nieprzemakalny grubość folii 40µ, w części chłonnej wiskoza

Gramatura w części podstawowej 62g/m2

Gramatura w części chłonnej 50g/m2

Skład zestawu:

1 taśma op 9x50 cm

1 serweta  stołu Mayo 78 x 145 cm

4 ręczniki do rąk

2 przyklejane serwety z łatą chłonną i uchwyt na przewody 75 x 90 cm

1 przyklejana serweta średnia z łatą chłonną i przykryciem na przewody 182 x 180 cm

1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

Odpowiedź : Tak. Zamawiający dopuści.

Dotyczy pakietu 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu wykonanego z dwuwarstwowego laminatu , foliowany, nieprzemakalny grubość folii 40µ, w części chłonnej wiskoza

Gramatura w części podstawowej 62g/m2

Gramatura w części chłonnej 50g/m2

Skład zestawu:

1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm

4 ręczniki do rąk

1 taśma op 9 x 50 cm

1 przyklejana serweta 75 x 90 cm

1 serweta z wycięciem  z łatą chłonną 230 x 260 cm, wycięcie 20 x 100 cm

1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Dotyczy pakietu 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu wykonanego z dwuwarstwowego laminatu , foliowany, nieprzemakalny grubość folii 40µ, w części chłonnej wiskoza

Gramatura w części podstawowej 62g/m2

Gramatura w części chłonnej 50g/m2

Skład zestawu:

1 serweta na stół Mayo, wzmocniona 78 x 145

4 ręczniki do rąk

2 taśmy op 9 x 50 cm

1 serweta laparoskopowa 230 x 300 cm, przesłona 31 x 35 , łata chłonna, uchwyt na przewody

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Dotyczy pakietu 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu wykonanego z dwuwarstwowego laminatu , foliowany, nieprzemakalny grubość folii 40µ, w części chłonnej wiskoza

Gramatura w części podstawowej 62g/m2

Gramatura w części chłonnej 50g/m2

Skład zestawu:

1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm

2 ręczniki do rąk

1 uchwyt na przewody z rzepami 2,5 x 30 cm

1 serweta ginekologiczna ze zintegrowaną przesłoną i torebką na płyny 60 x 120 cm i

z przesłoną 9 x 12 cm

1 serweta ginekologiczna wszystko w jednej 270 / 230 x 260 cm, przesłona 24 x 21 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Dotyczy pakietu 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu wykonanego z dwuwarstwowego laminatu , foliowany, nieprzemakalny grubość folii 40µ, w części chłonnej wiskoza

Gramatura w części podstawowej 62g/m2

Gramatura w części chłonnej 50g/m2

Skład zestawu:

1 serweta stołu Mazo 78 x 145 cm

4 ręczniki do rąk

1 taśma op 9 x 50 cm

1 prześcieradło dla dziecka 80 x 120 cm

1 serweta do cięcia cesarskiego 186/250 x 330 cm, torebka na płyny, warstwa ochronna z otworem 36 x 36 cm uchwyt na przewody

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

Odpowiedź : Tak. Zamawiający dopuści.

Dotyczy pakietu 8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu wykonanego z dwuwarstwowego laminatu , foliowany, nieprzemakalny grubość folii 40µ, w części chłonnej wiskoza

Gramatura w części podstawowej 62g/m2

Gramatura w części chłonnej 50g/m2

Skład zestawu:

1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm

4 ręczniki do rąk

1 taśma op 9 x 50 cm

1 przyklejana serweta 75 x 90 cm

1 serweta z wycięciem  z łatą chłonną 230 x 260 cm, wycięcie 20 x 100 cm

1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

Odpowiedź :  Tak. Zamawiający dopuści.

Dotyczy pakietu 10

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu wykonanego z dwuwarstwowego laminatu , foliowany, nieprzemakalny grubość folii 40µ, w części chłonnej wiskoza

Gramatura w części podstawowej 62g/m2

Gramatura w części chłonnej 50g/m2

Skład zestawu:

1 serweta dodatkowa 75 x 80 cm

2 pary legginsów 75 x 120 cm

1 serweta do cystoskopii 75 x 175 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Dotyczy pakietu 13 i 14

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartucha o gramaturze 35g/m2

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Dotyczy pakietu 17

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie czepków pakowanych po 50 szt.

Odpowiedź : Tak. Zamawiający dopuści.