Zamawiający:

Powiat Tucholski

ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola

e-mail: starostwo@tuchola.pl

www.bippowiat.tuchola.pl

- Tuchola, dnia 14 kwietnia 2010 roku

- ZP.3450-3 /2010

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) przekazuję treść następujących zapytań wraz z wyjaśnieniami, które wpłynęły do Zamawiającego w postępowaniu o udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Termomodernizację Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tucholi:

Pytanie nr 1:

W pozycji 28 przedmiaru robót ujęto wymianę 184,44 m2 okien sali gimnastycznej, natomiast w „Uzupełnieniu w stosunku do projektu podstawowego” powyższe okna nie figurują. Czy przyjmować wymianę tych okien do wyceny?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający potwierdza, że należy przyjąć wymianę tych okien do wyceny.

Pytanie nr 2:

Analogicznie do powyższego – pozycja 29 – wymiana drzwi stalowych.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający potwierdza, że należy przyjąć wymianę tych drzwi do wyceny.

Pytanie nr 3:

W uzupełnieniu w stosunku do projektu podstawowego wykazano dla drzwi zewnętrznych ilość wymiany 38,70 m2, podczas gdy ze zliczenia poszczególnych powierzchni w tym wykazie ilość do wymiany 24,30 m2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć obmiar 38,7m2.

Pytanie nr 4:

Prosimy o wyjaśnienie czy przewidziana do wymiany stolarka ma być w kolorze grafitowym dwustronnie, czy też tylko od strony zewnętrznej, a od wewnętrznej w kolorze białym.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający wyjaśnia, że stolarka w kolorze grafitowym ma być od strony zewnętrznej, a od strony wewnętrznej w kolorze białym.

Ponadto, na podstawie art. 38 ust 4 ustawy w przedmiarze robót w postępowaniu o udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Termomodernizację Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tucholi” wprowadza się następujące zmiany:

- Należy zwiększyć obmiar pozycji przedmiaru lp. 12 – NNRNKB 202 0541-02 (parapety okien sali gimnastycznej) – 166,64+5.3*6= 180,95m2.

- Należy zwiększyć obmiar pozycji przedmiaru lp. 13 – KNR 2-02 148,12+ 14,31/0,45*0,4= 160,84m2.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany zostaną przekazane wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i są dla nich wiążące. Zatem należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.  Niniejszy dokument jest również dostępny na stronie internetowej www.bippowiat.tuchola.pl w zakładce „Zamówienia publiczne”.

W związku z art. 38 ust 6 Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 26.04.2010 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe ul. Pocztowa 7 89-500 Tuchola Punkt Obsługi Interesantów.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.04.2010 o godzi. 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe ul. Pocztowa 7 89-500 Tuchola w Sali konferencyjnej pok. Nr 312. Wobec powyższego wszystkie terminy wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia związane ze składaniem i otwarciem ofert ulegają stosownemu przedłużeniu.