Zarząd Dróg Powiatowych

ul. Przemysłowa 6

89-500 Tuchola

NIP: 561-13-30-172

REGON: 092361628

tel./fax: (52) 55 90 112

e-mail: zdp@tuchola.pl

strona: www.bippowiat.tuchola.pl

Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania, zadane przez Wykonawców, w postępowaniu 
nr ZDP3450 – 10/2010 „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1010C w miejscowości Żalno (I etap)”:

- Brak projektu branżowego na wykonanie kanalizacji deszczowej. Prosimy 
0 zamieszczenie tego projektu na stronie.

Odp. Projekt kanalizacji deszczowej znajduje się w DOK_1_ZDP3450_10_2010 
i DOK_20_ZDP3450_10_2010 na stronie www.bippowiat.tuchola.pl

- W pozycji 18 przedmiaru robot występuje błędna wartość obmiaru. Prawidłowa wartość powinna wynosić 797,89. Prosimy o poprawienie tej wartości.

Odp. W pozycji 18 powinna być wartość 797,89.

- Wg projektu grubość podbudowy pod zjazdami ma wynosić 20 cm, a wg przedmiaru 15 cm. Prosimy o podanie prawidłowej grubości tej podbudowy.

Odp. Grubość podbudowy wynosi 20 cm.

- Z jakiego rodzaju kostki betonowej (grubość, kolor) i jakiej klasy betonu ma być wykonany ściek uliczny?

Odp. Z kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm na ławie betonowej z betonu C 12/15.

- W przedmiarze brak wyceny separatora a w opisie występuje? Prosimy 
o wyjaśnienie powyższej niejasności.

Odp. Montaż i lokalizacja separatora piasku i separatora produktów ropopochodnych zgodnie z projektem. I etap realizacji inwestycji kończy się na km 0+970. Dokumentacja zawiera szerszy zakres robót.

- Zastosowano igłofiltry - brak przewidywanego czasu pracy (motogodzin) pompowania? Prosimy o wyjaśnienie powyższej niejasności.

Odp. Ilość godzin pracy igłofiltrów wg dziennika pompowania.

- Wyrównanie istniejącej podbudowy warstwą mineralno bitumiczną. Proszę o weryfikację ilości podanej mieszanki mineralno bitumicznej służącej do wyrównania istniejącej podbudowy, tj: 1039,7 t co przy powierzchni istniejącej nawierzchni do wyrównania równej 2513m2 (powierzchnia drogi minus poszerzenia), dajce nam warstwę o średniej grubości ok. 18 cm (1039,7[tJ/2513[m2]/2,33[t/m3]). Czy taka średnia grubość warstwy wyrównawczej jest wymagana w celu wyrównania istniejącej nawierzchni?

Odp. Powierzchnia do wyrównania oraz ilość ton jest rozpisana w załączniku DOK_15_ZDP3450_10_2010 na stronie www.bippowiat.tuchola.pl. Etap przewidziany do przebudowy zawiera mniejszy zakres robót niż dokumentacja techniczna.

- Proszę o sprecyzowanie wymagań dotyczących rodzaju geosiatki zastosowanej do realizacji zadania. Przekroje konstrukcyjne oraz przedmiar wymagają zastosowania geosiatki o Rn powyżej 120 KN/m, natomiast Szczegółowa Specyfikacja Techniczna podaje przykłady geosiatek o znacznie niższej wytrzymałości, tj. 50 kN/m oraz 65 kN/m. Proszę o określenie jednoznacznych wymagań dotyczących geosiatki.

Odp. Należy ułożyć warstwę pośrednią z geosiatki o Rn powyżej 120 kN/m.

- Poz. 31 przedmiaru robót dotyczy krawężnika wtopionego. Przedmiar podaje krawężnik 12x25 cm, zapis powinien dotyczyć krawężnika betonowego o wymiarach 15x22cm.

Odp. Należy zastosować krawężnik 12 x 25 cm, zgodnie z przedmiarem.

- Po przeprowadzonej wizji w terenie stwierdzamy, iż w przedmiarze robót brak jest pozycji na zdjęcie humusu i rozbiórkę ścieku z korytek betonowych (ca. 400 mb). Prosimy o wyjaśnienie powyższej niejasności.

Odp. Zdjęcie humusu należy ująć w pozycji roboty ziemne, a rozbiórkę ścieku z korytek betonowych Zamawiający wykona we własnym zakresie.

Zenon Poturalski

Dyrektor ZDP Tuchola