Zarząd Dróg Powiatowych

ul. Przemysłowa 6

89-500 Tuchola

NIP: 561-13-30-172

REGON: 092361628

tel./fax: (52) 55 90 112

e-mail: zdp@tuchola.pl

strona: www.bippowiat.tuchola.pl

Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania, zadane przez Wykonawców, w postępowaniu 
nr ZDP3450 – 8/2010 „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1017C w miejscowości Śliwice (I etap)”:

- Branża telekomunikacyjna. Czy w rejonie posesji nr 36, 42 oraz 44 planowane studzienki telekomunikacyjne, zgodnie z opracowaniem należy wykonać 
w nawierzchni jezdni (i tak wycenić), czy zostaną one przesunięte w obręb chodnika?

Odp. Wg projektu branży teletechnicznej studnie należy przebudować w chodnik.

- Branża sanitarna. Poz. 43 przedmiaru dotyczy wpustów ulicznych krawężnikowych. Proszę o potwierdzenie, czy pojedynczy zestaw wpustów (których planuje się 25 szt.) zawiera: elementów krawężnikowych zbierających (o wym. 0,5x0,4x0,15m) - 3 szt., osadnik piasku -1szt., pokrywa rewizyjna 1 szt.

Odp. Zaprojektowano wpusty krawężnikowe, składające się z trzech elementów krawężnikowych, zbierających, osadnika piasku i pokrywy rewizyjnej.

- Branża drogowa. Czy zgodnie z opisem i zastosowanymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi nie przewiduje się zastosowania geosiatki na łączeniu nawierzchni ”starej" z poszerzeniami?

Odp. Na długości poszerzenia należy zastosować geosiatkę o Rn powyżej 120 kN/m

o szerokości po 0,5 m.

Zenon Poturalski

Dyrektor ZDP Tuchola