Załącznik nr 6

PAKIET  NR  6

| lp | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Zapotrzebowanie w skali roku | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa lub nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtr oddechowy wirusowo - bakteryjny z wkładem hydrofobowym jednorazowego użytku sterylny (port do kapnografii zamknięty zatyczką obudowa przeźroczysta ) | szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kranik trójdrożny, wszystkie ujścia zabezpieczone koreczkiem, obrotowy 3600 - sterylne | szt | 2300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Przyrząd do aspiracji z dużych ampułek i butelek z filtrem - sterylne | szt | 2700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Maski do podawania tlenu dla dorosłych – sterylne rozmiar L | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Maski do podawania tlenu z nebulizatorem i drenem dla dzieci - sterylne | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Maski do podawania tlenu z nebulizatorem i drenem, dla dorosłych - sterylne | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych bezbarwny - sterylny | szt | 2600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych czarny - sterylny | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych sterylny bursztynowy | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Aparaty do przetoczeń krwi, bez zawartości lateksu, pakowany w blister papierowo foliowy, komora bez PVC wymagane oświadczenie producenta o braku zawartości PVC. | Szt. | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Aparaty do przetoczeń płynów bez zawartości lateksu, pakowany w blister papierowo foliowy, komora bez PVC wymagane oświadczenie producenta o braku zawartości PVC.. | Szt. | 42000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Przyrząd do przetoczeń z przepływomierzem. | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Pojemnik do dobowej zbiórki moczu, 2000ml - sterylny. | szt | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Worek do godzinowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym, z komorą pomiarową 500ml. Rurka przepływowa z zaworem antyrefluksowym pomiędzy komorą pomiarową i workiem do zbiórki moczu. Pojemność worka kolekcyjnego 2000 ml., przeźroczysty dren - sterylny | szt | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Pojemnik do próbek moczu dla niemowląt ( chłopców i dziewczynek) - sterylny | szt | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Przewód do odsysania pola operacyjnego z przewodem ssącym bez otworu bocznego o długości 210 cm | szt | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Wziernik ginekologiczny Cusco jednorazowego użytku: S | szt | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Wziernik ginekologiczny Cusco jednorazowego użytku: M | szt | 5200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Wziernik ginekologiczny Cusco jednorazowego użytku: L | szt | 3300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Zacisk do pępowiny - mikrobiologicznie czysty o długości ramienia nie mniej niż 5,6 cm | szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Koreczek do kaniuli zamykający światło kaniuli posiadający trzpień poniżej krawędzi koreczka, kompatybilny z kaniulami luer lock. | szt. | 18000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Zatyczki do cewników, sterylne schodkowe | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |