Tuchola, dnia  17.12.2009

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  sprzętu jednorazowego użytku.

znak sprawy:  NZOZ XII/25/09

W dniu 15.12.2009 r wpłynęły pytania

1.Dotyczy terminu dostawy

Prosimy o określenie terminu dostawy na min. 5 dni roboczych. Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to czasem: odbiór przesyłki z magazynów, rozpakowanie czy przesortowanie.

Odpowiedź :  Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

2. Dotyczy paragrafu 9 pkt 3-wzór umowy

Prosimy o wydłużenie terminu reklamacji na min 5 dni roboczych. Sprzęt będziemy wymieniać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to : wizyta przedstawiciela, wymiana reklamowanego towaru.

Odpowiedź :  Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

3.DotyczyPakietu nr 6 pozycja 10 i 11

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie składania ofert częściowych ww. pakiecie lub wyłączenie z pakietu pozycji nr 10 i 11 i utworzenie odrębnej ,jednorodnej podgrupy . Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu

Odpowiedź :  Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

4.DotyczyPakietu nr 6 pozycja 10 i 11

Opis przedmiotu zamówienia dotyczący zestawów do infuzji i transfuzji zawiera wymóg zaoferowania zestawów posiadających komorę niezawierającą PCV. Jedynym merytorycznym uzasadnieniem stosowania zestawów wykonanych z materiałów niezawierających PCV jest fakt wchodzenia niektórych leków w reakcje chemiczne z PCV. Państwa opis przedmiotu zamówienia mógłby sugerować jakoby jedynie komora miałaby być pozbawiona PCV natomiast dren mógłby

je zawierać. Ponieważ powierzchnia kontaktu z lekiem, a tym samym i czas kontaktu, jest dla drenu około 7 razy większa niż dla komory to wymóg, aby tylko komora nie zawierała PCV jest całkowicie nieracjonalny i dlatego podejrzewamy, że do opisu wkradł się przypadkowy błąd i w rzeczywistości wymogiem Zamawiającego jest albo zaoferowanie zestawów całkowicie pozbawionych PCV na całej linii kontaktu z lekiem (a więc również w drenie), co może wynikać z faktu stosowania leków reagujących PCV, albo zestawów pozbawionych ftalanów DEHP, które ze względu na szkodliwość DEHP dla zdrowia, w tym płodności, pacjentów i personelu są coraz częściej wymagane.

Dlatego prosimy o odpowiedź, czy przedmiotem zamówienia są zestawy całkowicie niezawierające PCV (a więc również w drenie), czy też zestawy całkowicie niezawierające DEHP.

Gdybyście Państwo utrzymali w mocy zapis SIWZ prosimy o merytoryczne uzasadnienie Waszego wymogu, gdyż ani polskie i unijne normy ani zapisy dyrektywy medycznej, czy też jakiekolwiek regulacje prawne nie dają formalnych podstaw do stawiania wymogu częściowego braku PCV w wyrobie. Nie są nam też znane żadne doniesienia z literatury fachowej wskazujące na jakiekolwiek merytoryczne uzasadnienie postawionego w SIWZ wymogu.

Odpowiedź  :  Zgodnie z SIWZ, Zamawiającemu chodzi o aparat do przetoczeń  płynów.

5. Dotyczy rozdziału,VI pkt 6,r ppkt f) -SIWZ

Zamawiający wymaga od oferentów dostarczenia każdorazowo (na każdym etapie postępowania i realizacji umowy) na pisemne wezwanie Zamawiającego odpowiednich dokumentów (deklaracji CE, zgłoszenia wyrobu do rejestru wyrobów medycznych)

Kwestię wprowadzania do obrotu wyrobów medycznych reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia

2004 r o wyrobach medycznych.

Z uwagi na powyższe wnosimy o wniesienie odpowiedniej modyfikacji i potwierdzenie, że Zamawiający wymaga  właściwych dokumentów dopuszczających do stosowania na terenie Polski i Krajów Unii Europejskiej w zależności od klasyfikacji wyrobów medycznych – zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych tj.

-dla klasy IIb i III zgłoszenia do rejestru wyrobu medycznego, certyfikatu CE oraz                                                       deklaracji zgodności z numerem jednostki notyfikowanej

-dla wyrobów klasy I deklaracji zgodności

-dla wyrobów klasy IIa, I sterylnej i  I z funkcją pomiarową:: certyfikatu wraz z deklaracją zgodności

Odpowiedź :   Zgodnie z SIWZ