Tuchola, dnia  21.12.2009

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  sprzętu jednorazowego użytku.

znak sprawy:  NZOZ XII/25/09

W dniu 18.12.2009 r wpłynęły pytania

Pakiet nr 1, poz. IV 18-22, V 23-24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul z koreczkiem posiadającym trzpień zamykający światło kaniuli powyżej krawędzi koreczka, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 1, poz. 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul o rozmiarze: 1,3 mm dł. 45 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 3, poz II 1-4

Czy Zamawiający wymaga rękawic z zewnętrzną warstwą antypoślizgową Honey Comb - struktura plastra miodu, warstwa antypoślizgowa znajduje się na palcach oraz wewnętrznej powierzchni dłoni, przekątna plastra 2-3mm, dostępne w kolorach kremowym, zielonym, niebieskim i różowym?

Odpowiedź : 	 Zamawiający w SIWZ określił teksturę (np. plaster miodu )

Pakiet nr 4, poz I, 1-7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rurki intubacyjnej wykonanej z PCV jakości medycznej, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź : 	Tak Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr 4, poz IV, 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rurki intubacyjnej wykonanej z PCV jakości medycznej, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź : 	Tak Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr 5, poz II, 1-8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowania zewn. papier-folia, wew. folia, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź : 	Tak Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr 6, poz 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koreczka posiadającego trzpień powyżej krawędzi koreczka, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 8, poz 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski wykonanej z PCV, o łagodnych krawędziach?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 8, poz 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika do odpadów zakaźnych o pojemności 2000 ml?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.  Pojemniki o takich parametrach są ujęte w poz. 19