Tuchola, dnia  21.12.2009

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  sprzętu jednorazowego użytku.

znak sprawy:  NZOZ XII/25/09

W dniu 21.12.2009 r wpłynęły pytania

1) Pakiet 5 przedział II poz. 1-8

-Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie Cewników Foley sterylnych, silikonowanych opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia papier

Odpowiedź :  Tak. Zamawiający dopuści

2) Pakiet 5 przedział III poz. 1-7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie Cewników do odsysania górnych dróg oddechowych sterylnych z dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź :  Tak. Zamawiający dopuści

3) Pakiet 5 przedział IV poz. 1-10

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zgłębników żołądkowych sterylnych posiadających 1 otwór centralny i 4 otwory boczne. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź :  Nie. Zamawiający nie dopuści

4) Pakiet nr 6 poz. 15

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie pojemnika do próbek moczu dla niemowląt sterylny uniwersalny.

Odpowiedź :  Tak. Zamawiający dopuści

5) Pakiet 6 poz. 21

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby koreczki do kaniul posiadał trzpień poniżej krawędzi koreczka i zamykał światło kaniuli. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź : zgodnie z SIWZ.

6) Pakiet 8 poz. 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie op. 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź :  Tak. Zamawiający dopuści

7) Pakiet 8 poz. 16

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie pojemnika na odpady zakaźne o pojemności 0,5-0,7 l.

Odpowiedź : zgodnie z SIWZ.

8) Pakiet 8 poz. 18

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie pojemnika na odpady zakaźne o pojemności 1,4 l

Odpowiedź : zgodnie z SIWZ.

9) Pytanie do SIWZ

Z uwagi na fakt, iż kryterium wyboru oferty jest cena 100% zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty próbek. Prosimy o zastąpienie ich katalogami.

Odpowiedź : zgodnie z SIWZ.

10) Pytanie do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty stosownego oświadczenia o posiadaniu deklaracji zgodności i oznaczeń CE dla wyrobów medycznych, wpisów do rejestru wraz z zapewnieniem o przedłożeniu ich na każde wezwanie Zamawiającego - zamiast dołączenia w/w dokumentów do oferty? Złożone oświadczenie znacznie wpłynie na zmniejszenie objętości składanej oferty, co może usprawnić prace komisji przetargowej.

Odpowiedź : zgodnie z SIWZ.