Tuchola, dnia 23.12.2009 r.

Zamawiający :

Szpital Tucholski Spółka z o.o.

ul. Nowodworskiego 14-18

89-500 Tuchola

Wykonawca :

Mercator Medical S.A.,

ul. Heleny  Modrzejewskiej 30

31-327 Kraków.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr NZOZ XII/25/09 w trybie   przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu jednorazowego użytku ”

Rozstrzygnięcie protestu

Protestujący:

Mercator Medical S.A.,

ul. Heleny  Modrzejewskiej 30

31-327 Kraków.

Oprotestowany:

Szpital Tucholski Spółka z o.o.

ul. Nowodworskiego 14-18

89-500 Tuchola

Szpital Tucholski Spółka z o.o.,  na podstawie z art. 183 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm. ), informuje o rozstrzygnięciu protestu wniesionego na  treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia   w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie  przetargu nieograniczonego  na „ Dostawę sprzętu jednorazowego użytku”

Zamawiający uznaje  protest w części dotyczącej żądania załączenia dokumentów.

UZASADNIENIE

Protestujący złożył protest na treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części obejmującej żądanie wskazane w pkt. VI.6.h. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia a określone przez zamawiającego jako żądanie „Załączenia dokumentów spełniających wymagania dyrektywy 2007/47/EC dla wyrobów medycznych. W odniesieniu do wyrobów tzw. „podwójnego użycia”, czyli zaliczanych do wyrobów medycznych i jednocześnie do środków ochrony indywidualnej obydwu dyrektyw tj. dyrektywa 89/686/EEC dot. środków ochrony indywidualnej i dyrektywa 2007/47/EC”.

Protestujący zarzuca, iż wskazane żądanie, aby oferowane wyroby medyczne spełniały obok wymagań stawianych Ustawą o wyrobach medycznych i przepisami wykonawczymi do tejże także wymagania dyrektywy 2007/47/EC i 89/686/EC narusza art. 29 ust. 2 PZP i w konsekwencji prowadzi do wadliwości prowadzonego postępowania poprzez naruszenie art. 7 ust. 1 PZP. Zaskarżony zapis jest nadto niezgodny z art. 11 pkt 3 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004r. bowiem wprowadza żądanie dostarczenia dokumentów mających potwierdzać inne niż medyczne przeznaczenie wyrobów medycznych będących przedmiotem zamówienia.

Wobec istniejącej wady postępowania o udzielenie zamówienia publicznego protestujący wnosi o:

1/ rezygnację przez Zamawiającą z wymogu przedłożenia dokumentu o którym mowa w pkt VI.6.h. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (uchylenie wymienionego zapisu).

Zamawiający uznaje protest w części  dotyczącej żądania dokumentów  wskazanych w pkt. VI.6.H. i zastępuje go następująco :

„Na oferowany sprzęt wymagamy świadectwa dopuszczenia  do obrotu i    stosowania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o wyrobach medycznych Dz. U. Nr 93, poz. 896, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia Dz. U. Nr 100 poz. 1027, Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia Dz. U.  Nr 251, poz. 2514”

Zamawiający stosując się do wymogów Państwowej Inspekcji Pracy  zamieszcza w   pakiecie nr 3   zapis  w brzmieniu :

„Rękawice ochronne jako wyrób „podwójnego użycia”

- środki stosowane zarówno dla ochrony pacjenta, jak i pracownika powinny spełniać wymagania obydwu dyrektyw, tj. dyrektywy 89/686/EEC dot. środków ochrony indywidualnej 2007/47/EC dla wyrobów medycznych,

- środki przeznaczone jedynie dla ochrony pracownika (bez kontaktu z pacjentem) muszą  spełniać wymagania dla środków ochrony indywidualnej, określonej w dyrektywie 89/686/EEC.

.