NZOZ XII/22/09                                                                                                                                                           załącznik nr 3 do SIWZ

FORMULARZ  CENOWY – pakiet nr 1

MATERIAŁY SZEWNE

| # NIĆ NIEWCHŁANIALNA, SYNTETYCZNA, POLIESTROWA PLECIONKA POKRYTA PŁASZCZEM Bezwzględnie wymagane cechy użytkowe: - Jałowość - Łatwość wiązania, duża zdolność trzymania i bezpieczeństwo węzła, - Wysoka wytrzymałość na zrywanie, - Gładka powierzchnia szwu, - Łatwość przechodzenia przez tkanki, - Nie traumatyzuje tkanek, - Wysoka objętość dla ustroju, - termin ważności: minimum 3 lata. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | ### Grubość nici | Długość nici | Wielkość igły | Kształt igły | Ilość saszetek | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa lub nr katalogowy |
| 1 | 2 | 90cm | 40mm | Igła trokar ½ koła | 96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 90cn | 40mm | Igła okrągła ½ koła | 216 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 90cm | 40mm | Igła okrągła ½ koła | 144 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0 | 90cm | 37mm | Igła okrągła ½ koła | 144 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0 | 90cm | 30mm | Igła okrągła ½ koła | 216 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2/0 | 90cm | 26mm | Igła okrągła ½ koła | 144 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2/0 | 90cm | 30mm | Igła okrągła ½ koła | 144 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 3/0 | 90cm | 30mm | Igła okrągła ½ koła | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 4/0 | 90cm | 26mm, | Igła okrągła ½ koła | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2 | 90cm | bez igły |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 90cm | bez igły |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0 | 90cm | bez igły |  | 144 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2/0 | 90cm | bez igły |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 3/0 | 90cm | bez igły |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 4/0 | 90cm | bez igły |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1 | 2x50cm każda nić z40mm winylową osłonką | 90mm | 3/8 koła tnąca | 36 |  |  |  |  |  |  |  |

NZOZ XII/22/09                                                                                                                                                                   załącznik nr 4 do SIWZ

FORMULARZ  CENOWY – pakiet nr 2

MATERIAŁY SZEWNE

| # NIĆ WCHŁANIALNA, SYNTETYCZNA MONOFILAMENT POLIDWUOKSANONU Bezwzględnie wymagane cechy użytkowe: - Jałowość, - Okres podtrzymywania tkankowego: 75% po 14 dniach, 70% po 28 dniach, 50% po 42 dniach, - Okres całkowitego wchłaniania masy szwu: 180-210 dni, - Łatwość zakładania i niezawodność trzymania węzła, - Duża wytrzymałość mechaniczna, odporność na zrywanie, - Gładka powierzchnia szwu, - Łatwość przechodzenia przez tkanki, - Nie traumatyzuje tkanek, - Reakcja tkankowa, wysoka objętość dla ustroju, minimalizacja niepożądanej reakcji tkankowej, - Termin ważności: minimum 3 lata. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Grubość nici | Długość nici | Wielkość igły | Kształt igły | Ilość saszetek | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa lub nr katalogowy |
| 1 | 3/0 | 90cm | 30mm | Igła okrągła ½ koła | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 90cm | 40mm | Igła okrągła ½ koła | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 90cm | 48mm | Igła okrągła ½ koła | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 70cm | 30mm | Igła okrągła ½ koła | 144 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 90cm | 45mm | Igła tnąca ½ koła | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3/0 | 70cm | 25mm | Igła okrągła ½ koła | 288 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2/0 | 70cm | 30mm | Igła okrągła ½ koła | 108 |  |  |  |  |  |  |  |

NZOZ XII/22/09                                                                                                                                                              załącznik nr 5 do SIWZ

FORMULARZ  CENOWY – pakiet nr 3

MATERIAŁY SZEWNE

| # NI C WCHŁANIALNA, SYNTETYCZNA, POWLEKANA PLECIONKĄ Z KWASU POLIGLIKOLOWEGO Bezwzględnie wymagane cechy użytkowe: - Jałowość, - Okres podtrzymywania tkankowego: 10-14 dni - 50% po 5 dniach, - Okres całkowitego wchłaniania masy szwu: około 40 dni, - Igła ze stali nierdzewnej, odporna na zginanie i łamanie, stabilna w imadle, - Mocne, pewne połączenie z nitką, - Gładka powierzchnia szwu, - Niezawodność trzymania węzła, - Łatwe przechodzenie przez tkanki, - Nie traumatyzuje tkanek oraz rękawic operatorów,, - Reakcja tkankowa, zgodność z tkankami, dobra tolerancja tkankowa, - Termin ważności: minimum 3 lata. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Grubość nici | Długość nici | Wielkość igły | Kształt igły | Ilość saszetek | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa lub nr katalogowy |
| 1 | 1 | 90-120cm | 40mm | Igła okrągła ½ koła pogrubiona typu trokar | 468 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 90-120cm | 45mm | Igła okrągła ½ koła pogrubiona typu trokar | 468 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0 | 90-120cm | 48mm | Igła okrągła ½ koła pogrubiona typu trokar | 432 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0 | 70-90cm | 36-40mm | Igła okrągła ½ koła | 44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2/0 | 75cm | 37mm | Igła odwrotnie tnąca dwuwklęsła 3/8 koła | 168 |  |  |  |  |  |  |  |

NZOZ XII/22/09                                                                                                                                                        załącznik nr 6 do SIWZ

FORMULARZ  CENOWY – pakiet nr 4

MATERIAŁY SZEWNE

| # NIĆ NIEWCHŁANIALNA, SYNTETYCZNA, POLIPROPYLENOW MONOFILAMENT # Bezwzględnie wymagane cechy użytkowe: - Jałowość, - Łatwość wiązania, duża zdolność trzymania i bezpieczeństwo węzła, - Łatwość przechodzenie przez tkanki, - Nie traumatyzuje tkanek, - Reakcja tkankowa: minimalizacja wystąpienia niepożądanej reakcji tkankowej, - Duża wytrzymałość mechaniczna, odporność na zrywanie, - Termin ważności: minimum 3 lata. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Grubość nici | Długość nici | Wielkość igły | Kształt igły | Ilość saszetek | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa lub nr katalogowy |
| 1 | 2/0 | 90cm | 30-32mm | Igła okrągła ½ koła | 144 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 100cm | 40mm | Igła okrągła ½ koła | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0 | 100cm | 30mm | Igła okrągła ½ koła | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2/0 | 75cm | 70mm | Igła prosta okrągła podwójna | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5/0 | 75cm | 13mm | Igła okrągła średnia 3/8 koła, igły 320 mikronów | 44 |  |  |  |  |  |  |  |

NZOZ XII/22/09                                                                                                                                                            załącznik nr 7 do SIWZ

FORMULARZ  CENOWY – pakiet nr 5

MATERIAŁY SZEWNE

| # NIĆ NIEWCHŁANIALNA, SYNTETYCZNY POLIAMIDOWY MONOFILAMENT # Bezwzględnie wymagane cechy użytkowe: - Jałowość, - Łatwość wiązania węzła, - Duża zdolność trzymania, bezpieczeństwo węzła, - Duża wytrzymałość mechaniczna, odporność na zrywanie, - Gładkość powierzchni, brak włoskowatości, - Jednolita średnica na całej długości nici, - Nieograniczony okres trzymania szwu, - Reakcja tkankowa: zgodność, wysoka obojętność dla ustroju, - Nie traumatyzuje tkanek, - Termin ważności: minimum 3 lata. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Grubość nici | Długość nici | Wielkość igły | Kształt igły | Ilość saszetek | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa lub nr katalogowy |
| 1 | 4/0 | 75cm | 19mm | Igła odwrotnie tnąca dwuwklęsła 3/8 koła | 252 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4/0 | 45cm | 26mm | Igła odwrotnie tnąca 3/8 koła | 252 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3/0 | 75cm | 30mm | Igła odwrotnie tnąca dwuwklęsła 3/8 koła | 888 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 3/0 | 45cm | 27mm | Igła odwrotnie tnąca dwuwklęsła 3/8 koła | 768 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2/0 | 75cm | 37mm | Igła odwrotnie tnąca 3/8 Koła | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2/0 | 75cm | 30mm | Igła tnąca 3/8 koła | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0 | 100cm | 39mm | Igła odwrotnie tnąca 3/8 koła | 144 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 3/0 | 45cm | 25mm | Igła odwrotnie tnąca dwuwklęsła 3/8 koła | 996 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 3/0 | 75cm | 35mm | Igła odwrotnie tnąca dwuwklęsła 3/8 koła | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2/0 | 75cm | 26mm | Igła odwrotnie tnąca dwuwklęsła3/8 koła | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2/0 | 100cm | 30mm | Igła okrągła ½ koła | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2/0 | 75cm | 40mm | Igła tnąca dwuwklęsła 3/8 koła | 144 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2/0 | 100cm | 45mm | Igła odwrotnie tnąca 3/8 koła | 144 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 0 | 100cm | 40mm | Igła odwrotnie tnąca ½ koła | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1 | 200cm | 45mm | Igła okrągła ½ koła | 36 |  |  |  |  |  |  |  |

NZOZ XII/22/09                                                                                                                                                          załącznik nr 8 do SIWZ

FORMULARZ  CENOWY – pakiet nr 6

MATERIAŁY SZEWNE

| # NIĆ WCHŁANIALNA, SYNTETYCZNA PLECIONKA Z KWASU POLIGLIKOLOWEGO, POKRYTA PŁASZCZEM # Bezwzględnie wymagane cechy użytkowe: - Jałowość, - Okres podtrzymania tkankowego, 28-35 dni, - Okres całkowitego wchłonięcia masy szwu, 56-70 dni-75% po 14 dniach, 50% po 21 dniach, 25% po 28 dniach - Igła odporna na zginanie i łamanie, stabilna w imadle, - Mocne, pewne połączenie z nitką, - Łatwość zakładania i niezawodność trzymania węzła, - Gładka powierzchnia szwu, giętkość, - Łatwe przechodzenie przez tkanki, - Nie traumatyzuje tkanek oraz rękawic operatora, - Reakcje tkankowe, dobra tolerancja tkankowa, - Termin ważności: minimum 3 lata. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Grubość nici | Długość nici | Wielkość igły | Kształt igły | Ilość saszetek | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa lub nr katalogowy |
| 1 | 4/0 | 70cm | 26mm | Igła okrągła ½ koła | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3/0 | 70cm | 27mm | Igła okrągła ½ koła | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3/0 | 75cm | 30mm | Igła okrągła ½ koła | 480 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2/0 | 75cm | 26mm | Igła okrągła ½ koła | 168 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2/0 | 100cm | 30mm | Igła okrągła ½ koła | 912 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2/0 | 90cm | 35mm | Igła okrągła ½ koła | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0 | 75cm | 32mm | Igła okrągła ½ koła | 144 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 0 | 90cm | 37mm | Igła okrągła ½ koła | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 | 90cm | 40mm | Igła okrągła ½ koła | 1128 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2 | 75cm | 45mm | Igła okrągła ½ koła | 612 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2 | 90cm | 48mm | Igła okrągła ½ koła | 612 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 4/0 | 150cm | -- | -- | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 3/0 | 150cm | -- | -- | 660 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2/0 | 150-250cm | -- | -- | 660 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2 | 90cm | 90mm | Igła okrągła ½ koła z tępym zakończeniem | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2 | 90cm | 50mm | Igła okrągła ½ koła | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 0 | 75cm | 30mm | Igła okrągła ½ koła | 540 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 0 | 90cm | 48mm | Igła okrągła ½ koła | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2/0 | 75cm | 25mm | Igła okrągła ½ koła | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2/0 | 75cm | 45mm | Igła odwrotnie tnąca 3/8 koła | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 3/0 | 75cm | 20mm | Igła okrągła ½ koła | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 4/0 | 75cm | 16mm | Igła okrągła 3/8 koła | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 1 | 150cm | -- | -- | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 0 | 150cm | -- | -- | 300 |  |  |  |  |  |  |  |

NZOZ XII/22/09                                                                                                                                                    załącznik nr 9 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY – pakiet nr 7

WORKI

| # WORKI DO USUWANIA PREPARATU W ZABIEGACH LAPAROSKOPOWYCH WYKONANE Z POLIURETANU # Bezwzględnie wymagane cechy użytkowe: - Jakość, - Pojemność 200ml, - Odporność na rozerwanie, - Łatwość zakładania, - Gładka struktura zapewniająca szczelność worka, - Termin ważności: minimum 3 lata. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | ### Nazwa towaru | Pojemność | Ilość saszetek | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa lub nr katalogowy |
| 1 | Worki do trokara 10mm | 110ml, 60x125mm | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Worki do trokara 10mm | 410ml, 100x160mm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Worki do trokara 10mm | 200ml | 40 |  |  |  |  |  |  |  |

NZOZ XII/22/09                                                                                                                                                              załącznik nr 10 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY – pakiet nr 8

SZWY MECHANICZNE

| # SZWY MECHANICZNE STAPLERY, KLIPSY, ZSZYWKI TYTANOWE # Bezwzględnie wymagane cechy użytkowe: - Jakość, - Łatwość zakładania, - Szczelność zespolenia tkanek, - Zapewnienie prawidłowej kompresji tkanek, - Uzyskanie największego światła zespolenia, - Gwarancja przed rozejściem się anastomozy w okresie pooperacyjnym, - Termin ważności: minimum 3 lata. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa towaru | Ilość saszetek | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa lub nr katalogowy |
| 1 | Klipsy tytanowe MEDIUM LARGE (do klipsownicy PL506T AESCULAP) | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Klipsy tytanowe LARGE (do klipsownicy ETHICON EL-414) | 156 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Stapler okrężny jednorazowy, zakrzywiony, 29mm | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Stapler okrężny, jednorazowy, zakrzywiony, 33mm | 12 |  |  |  |  |  |  |  |

NZOZ XII/22/09                                                                                                                                                             załącznik nr 11 do SIWZ

FORMULARZ  CENOWY – pakiet nr 9

HEMOSTATYKI

| # POWIERZCHOWNE HEMOSTATYKI WCHŁANIALNE POCHODZENIA ROŚLINNEGO # Bezwzględnie wymagane cechy użytkowe: - Jałowość, - Maksymalnie szybka skuteczność hemostazy, - Reakcja tkankowa: minimalizacja wystąpienia niepożądanej reakcji tkankowej, - Zapewnienie kontroli krwawienia, - Termin ważności: minimum 3 lata. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa towaru | Ilość saszetek | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa lub nr katalogowy |
| 1 | 1,25 x 5 cm | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wosk kostny 2,5g | 48 sztabek |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Gąbka 10 x 50 x 70 mm | 140 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Gaza hemostatyczna 5 x 7,5 cm | 60 szt. |  |  |  |  |  |  |  |

NZOZ XII/22/09                                                                                                                                                      załącznik nr 12 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY– pakiet nr 10

KLEJ

| # KLEJ SKÓRNY 2-OKTYL-CYJANOAKRYLANT # Bezwzględnie wymagane cechy użytkowe: - Jałowość, - Okres podtrzymywania tkankowego około 10 dni, - Minimalizacja zakażenia rany, - Dobra tolerancja tkankowa, - Termin ważności: minimum 3 lata. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa towaru | Ilość saszetek | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa lub nr katalogowy |
| 1 | 2,5 ml | 96 fiolek |  |  |  |  |  |  |  |

NZOZ XII/22/09                                                                                                                                                               załącznik nr 13 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY – pakiet nr 11

SIATKI CHIRURGICZNE

| # SIATKA NIEWCHŁANIALNA SYNTETYCZNA POLIPROPYLENOWA MONOFILAMENT # Bezwzględnie wymagane cechy użytkowe: - Jakość, - Reakcja tkankowa: minimalizacja wystąpienia niepożądanej reakcji tkankowej, - Duża wytrzymałość mechaniczna, - Termin ważności: minimum 3 lata. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa towaru | Ilość sztuk | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa lub nr katalogowy |
| 1 | 6 x 11 cm | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 30 x 30 cm | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 15 x 10 cm | 122 |  |  |  |  |  |  |  |

NZOZ XII/22/09                                                                                                                                                           załącznik nr 14 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY – pakiet nr 12

SZWY ENDOSKOPOWE

| # SZWY ENDOSKOPOWE WCHŁANIALNE SYNTETYCZNE PLECIONKA Z KWASU POLIGLIKONOWEGO # Bezwzględnie wymagane cechy użytkowe: - Jałowość, - Okres podtrzymywania tkankowego około 28-35 dni, - Okres całkowitego wchłaniania masy szwu 56-70dni,50% po 21 dniach Igła odporna na zginanie i łamanie, stabilna w imadle, - Mocne połączenie z nitką, - Łatwość zakładania, niezawodność trzymania węzła, - Dobra tolerancja tkankowa, - Termin ważności: minimum 3 lata. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Grubość nici | Długość nici | Wielkość igły | Kształt igły | Ilość saszetek | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa lub nr katalogowy |
| 1 | 0 | 45cm | 26mm | Igła okrągła ½ koła | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2/0 | 45cm | Pętla | -- | 12 |  |  |  |  |  |  |  |

NZOZ XII/22/09                                                                                                                                                        załącznik nr 15 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY – pakiet nr 13

SZWY ENDOSKOPOWE

| # SZWY ENDOSKOPOWE NIEWCHŁANIALNE SYNTETYCZNE POLIPROPYLENOWE MONOFILAMENT # Bezwzględnie wymagane cechy użytkowe: - Jałowość, - Duża zdolność podtrzymania i bezpieczeństwo węzła, - Reakcja tkankowa: minimalizacja wystąpienia niepożądanej reakcji tkankowej, - Duża wytrzymałość mechaniczna, odporność na zrywanie, - Termin ważności: minimum 3 lata. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Grubość nici | Długość nici | Wielkość igły | Kształt igły | Ilość saszetek | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa lub nr katalogowy |
| 1 | 2/0 | 45cm | pętla | -- | 24 |  |  |  |  |  |  |  |

NZOZ XII/22/09                                                                                                                                                              załącznik nr 16 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY – pakiet nr 14

TAŚMY CHIRURGICZNE

| # TAŚMY CHIRURGICZNE SYNTETYCZNE, NIEWCHŁANIALNE, POLIESTER # Bezwzględnie wymagane cechy użytkowe: - Jałowość, - Wysoka obojętność dla ustroju, minimalizacja niepożądanej reakcji tkankowej, - Duża wytrzymałość mechaniczna, - Łatwość przechodzenia przez tkanki, - Termin ważności: minimum 3 lata. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Szerokość taśmy | Długość taśmy | Wielkość igły | Kształt igły | Ilość saszetek | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa lub nr katalogowy |
| 1 | 5mm | 30cm | 2 igły po 48mm | Igła okrągła ½ koła podwójna wzmacniana | 36 |  |  |  |  |  |  |  |

NZOZ XII/22/09                                                                                                                                                               załącznik nr 17 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY – pakiet nr 15

MATERIAŁY SZEWNE

| # NIĆ CHIRURGICZNA, SYNTETYCZNA, NIEWCH ŁANIALNA, PLECIONA, POWLEKANA WOSKIEM, POLIAMID # Bezwzględnie wymagane cechy użytkowe: - Jałowość, - Łatwość wiązania węzła, - Duża zdolność trzymania, bezpieczeństwo węzła, - Duża wytrzymałość mechaniczna, odporność na zrywanie, - Gładkość powierzchni, brak włoskowatości, - Jednolita średnica na całej długości nici, - Nieograniczony okres trzymania szwu, - Reakcja tkankowa: zgodność, wysoka obojętność dla ustroju, - Nie traumatyzuje tkanek, - Termin ważności: minimum 3 lata. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Grubość nici | Długość nici | Wielkość igły | Kształt igły | Ilość saszetek | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa lub nr katalogowy |
| 1 | 3/0 | 10 x 75cm | -- | -- | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2/0 | 10 x 75cm | -- | -- | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0 | 10 x 75cm | -- | -- | 216 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 10 x 75cm | -- | -- | 76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3/0 | 75cm | 30mm | Igła okrągła ½ koła | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2/0 | 75cm | 30mm | Igła okrągła ½ koła | 288 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0 | 75mm | 30mm | Igła okrągła ½ koła | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 | 75cm | 23mm | Igła tnąca ½ koła | 144 |  |  |  |  |  |  |  |