Tuchola 30.11.2009

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę  materiałów szewnych”. Nr sprawy : NZOZ XII/22/09

W dniu 27.11.2009 r wpłynęły pytania.

- Czy w pakiecie 1 w pozycjach 1, 3 i 9 możemy zaoferować długość nici 75 cm?

Odpowiedź :  Zgodnie z SIWZ

- Czy w pakiecie 1 w pozycjach 10-15 możemy zaoferować długość nici 150 cm?

Odpowiedź : Tak.

- Czy w pakiecie 6 w pozycjach 3-5, 7, 10, 17, 19, 21, 22 możemy zaoferować długość nici 70 cm?

Odpowiedź : Nie.

- Czy w pakiecie 6 w pozycjach 12-14, 23, 24 możemy zaoferować długość nici 140 cm?

Odpowiedź : Nie.

- Czy w pakiecie 6 w pozycji 15 możemy zaoferować długość nici 60 cm?

Odpowiedź : Nie.

- Czy w pakiecie 6 możemy zaoferować nić wchłanianą, syntetyczną plecionkę z kwasu poliglikolowego, charakteryzującą się następującymi właściwościami:

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Budowa – wielowłókowa plecionka

Skład chemiczny – 100% kwas poliglikolowy

Powleczenie – poliglikonat

Siła podtrzymania tkankowego – 14 dni po zaimplantowaniu – 60-70%

18 dni po zaimplantowaniu – 50%

21 dni po zaimplantowaniu – 40%

28 dni po zaimplantowaniu – 25%

Wchłanianie masy szwu – wchłanianie na drodze hydrolizy 60-90 dni

Odpowiedź :  Zgodnie z SIWZ