Tuchola 30.11.2009

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę  materiałów szewnych”. Nr sprawy : NZOZ XII/22/09

W dniu 30.11.2009 r wpłynęły pytania.

Pakiet nr 14 Pytanie 1:

Czy Zamawiający mając na uwadze normy unijne wymaga całkowicie jednorazowych narzędzi do zakładania taśm?

Odpowiedź : Tak.

Pakiet nr 14 Pytanie 2:

Czy zamawiający dopuści i uwzględni w postępowaniu przetargowym ofertę   całkowicie jednorazowego, sterylnego systemu do implantacji drogą przez otwory zasłonowe metodą „out-in”, składający się z:

- dwóch jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z uchwytami, o ostrzach wyprofilowanych heliakalnie z atraumatycznym zakończeniem umożliwiającym połączenie ze złączami taśmy. Igły nie połączone z taśmą.

- Taśmy polipropylenowej, monofilamentowej o długości 50 cm i szerokości 1,1 cm, zakończonej szybkozłączami. Taśma ma zawierać przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą beznapięciowe założenie implantu. Taśma w koszulce foliowej. Taśma ma zawierać przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą beznapięciowe założenie implantu.

Odpowiedź :  Zgodnie z SIWZ

Pakiet 14 Pytanie 3

Czy zamawiający dopuści i uwzględni w postępowaniu przetargowym ofertę całkowicie jednorazowego, sterylnego systemu do implantacji drogą załonową, składającego się z:

- siatki polipropylenowej monofilamentowej o porach wielkości 1mm2, długości co najmniej 50 cm, szerokości 1,1 cm, osłoniętej foliową, sterylną koszulką, zaopatrzonej na końcach w jednorazowe złącza oraz

- dwóch igieł jednorazowych z atraumatycznym zakończeniem o kształcie ułatwiającym bezpieczne przeprowadzenie igieł przez tkanki (wprowadzenie taśmy wzdłuż tylnej powierzchni kości łonowej)? Igły wprowadzane od strony załonowej, od góry.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ