# Tuchola, dnia 29.12.2009 roku

NZOZ XII/22/08

### Do wszystkich wykonawców

W       związku   z    zakończeniem    postępowania   i    dokonaniem    wyboru    najkorzystniejszej   oferty   w

procedurze  prowadzonej   na   podstawie   ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r   Prawo Zamówień Publicznych

( Dz. U. 2008r. nr171poz.1058 z późn. zm. ) w trybie przetargu nieograniczonego na :

Dostawę materiałów szewnych

informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma :

Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl na pakiet nr 1 na pakiet nr 3 na pakiet nr 4

Promedica s. c. Waldemar Biegalski, Marcin Urban ul. Grudziądzka 159 A 87-100 Toruń na pakiet nr 9

Beryl Med. Ltg 72 New Bond Street Londyn W1S 1RR, Zjednoczone Królestwo na pakiet nr 7

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń na pakiet nr 11

Johnson & Johnson Poland Sp. ul. Iłżecka 24 02-135 Warszawa na pakiet nr 2 na pakiet nr 5 na pakiet nr 6 na pakiet nr 10 na pakiet nr 14 na pakiet nr 15

Uzasadnienie wyboru :

Wybrane oferty spełniają wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zgodnie z określonymi w niej kryteriami są ofertami  najkorzystniejszymi

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

| Nr pakietu | Nazwa i adres wykonawcy ( nr oferty ) | Liczba pkt w kryterium Cena |  |  | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl ( 1) | 100,00 |  |  | 100,00 |
| 1 | Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24 02-135 Warszawa (6) | 46,00 |  |  | 46,00 |
| 2 | Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24 02-135 Warszawa (6) | 100,00 |  |  | 100,00 |
| 3 | Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl ( 1) | 100,00 |  |  | 100,00 |
| 3 | Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24 02-135 Warszawa (6) | 69,00 |  |  | 69,00 |
| 4 | Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl ( 1) | 100,00 |  |  | 100,00 |
| 4 | Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24 02-135 Warszawa (6) | 78,00 |  |  | 78,00 |
| 5 | Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24 02-135 Warszawa (6) | 100,00 |  |  | 100,00 |
| 6 | Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24 02-135 Warszawa (6) | 100,00 |  |  | 100,00 |
| 7 | Beryl Med. Ltg 72 New Bond Street Londyn W1S 1RR, Zjednoczone Królestwo (4) | 100,00 |  |  | 100,00 |
| 9 | Promedica s. c. Waldemar Biegalski, Marcin Urban ul. Grudziądzka 159 A 87-100 Toruń (2) | 100,00 |  |  | 100,00 |
| 9 | Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24 02-135 Warszawa (6) | 82,00 |  |  | 82,00 |
| 10 | Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24 02-135 Warszawa (6) | 100,00 |  |  | 100,00 |
| 11 | POLHERNIA Beata Galos ul. Jagiellońska 28c/7 80-366 Gdańsk (3) | 41,00 |  |  | 41,00 |
| 11 | Beryl Med. Ltg 72 New Bond Street Londyn W1S 1RR, Zjednoczone Królestwo (4) | 95,00 |  |  | 95,00 |
| 11 | Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń (5) | 100,00 |  |  | 100,00 |
| 14 | Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24 02-135 Warszawa (6) | 100,00 |  |  | 100,00 |
| 15 | Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24 02-135 Warszawa (6) | 100,00 |  |  | 100,00 |

W toku postępowania odrzucona została oferta :

| Lp. | Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy | Uzasadnienie odrzucenia oferty |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl ( 1) | Oferta odrzucona w pakiecie nr 2 Art. 89 ust.1 pkt. 2 jej treść nie odpowiada treści SIWZ Wykonawca zaoferował produkt o okresie podtrzymywania tkankowego 50% po 35 dniach Zamawiający wymagał 50% po 42 dniach |
| 2 | Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl ( 1) | Oferta odrzucona w pakiecie nr 5 Art. 89 ust.1 pkt. 2 jej treść nie odpowiada treści SIWZ Poz. 1, 3 i 4 powinna być igła odwrotnie tnąca dwuwklęsła a zaoferowano igłę odwrotnie tnącą. Poz. 6 powinna być igła tnąca a zaoferowano odwrotnie tnącą Poz. 8 próbka niezgodna z SIWZ igła cięta a powinna być zaoferowana igła odwrotnie tnąca dwuwklęsła Poz. 9 zaoferowano igłę odwrotnie tnąca a powinna być odwrotnie tnąca dwuwklęsła Poz. 10 zaoferowano igłę odwrotnie tnąca a powinna być odwrotnie tnąca dwuwklęsła Poz. 12 zaoferowano igłę odwrotnie tnąca a powinna być odwrotnie tnąca dwuwklęsła Poz. 14 nie prawidłowa dł. nici wymagana jest 100 cm a zaoferowano 75 cm |
| 3 | Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tom ( 1) | Oferta odrzucona w pakiecie nr 6 Art. 89 ust.1 pkt 2 jej treści nie odpowiada treści SIWZ Wykonawca zaoferował produkt o okresie podtrzymywania tkankowego 50% po 18 dniach Zamawiający wymagał 50% po 21 dniach Poz. 15 dołączona próbka jest niezgodna zawiera taśmę a nie nitkę |
| 4 | Beryl Med. Ltg 72 New Bond Street Londyn W1S 1RR, Zjednoczone Królestwo (4) | Oferta odrzucona w pakiecie nr 8 Art. 89 ust.1 pkt 2 jej treści nie odpowiada treści SIWZ Poz. 1 nie zawiera klipsów do klipsownicy automatycznej PL 506 T (AESKULAP), powinny zawierać 8 szt. klipsów w magazynku. Zaoferowane klipsy po 6 szt. nie są kompatybilne z posiadana prze z Zamawiającego klipsownicą. |