NZOZ XII/15/09                                                                                              Załącznik nr 1a

Przedmiot zamówienia

miał węglowy w ilości  360 ton– wymagane parametry jakościowe

Oferujemy :………………….

Producent : ………………….

| lp | Wymagane parametry | Tak | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wartość opałowa od 23.000kJ | Tak |  |
| 2. | Zawartość popiołu do 16 % | Tak |  |
| 3. | Zawartość siarki do 0,7 % | Tak |  |
| 4. | Certyfikat/świadectwo jakości dołączyć | Tak |  |