- WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

- Warunki graniczne

- Aparat do kriochirurgii   szt. 1

| L.p. | Opis | Parametr wymagany | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat z możliwością stosowania krioaplikatorów o dowolnych kształtach, dla różnych specjalności medycznych | Tak |  |
|  | sterowanie pracą aparatu za pomocą układu pneumatycznego | Tak |  |
|  | Wykorzystywany czynnik chłodniczy: podtlenek azotu lub dwutlenek węgla | Tak |  |
|  | ciśnienie robocze w zakresie min. 3,4 – 5,0 MPa | Tak |  |
|  | Na wyposażeniu aparatu podstawowe sondy do zabiegów ginekologicznych: - Natryskowa z płynną regulacją mocy mrożenia - Kontaktowa umożliwiająca precyzyjne mrożenie w kanale szyjki macicy - Kontaktowa umożliwiająca mrożenie zmian na tarczy szyjki macicy | Tak |  |
|  | Na wyposażeniu aparatu podstawowe sondy do zabiegów chirurgicznych: - Natryskowa z regulowaną mocą mrożenia - Kontaktowa 2 szt. | Tak |  |