- WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

- Warunki graniczne

- Materac do intensywnej terapii    szt. 4

| L.p. | Opis | Parametr wymagany | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Materac wykonany z trwałego, nietoksycznego, elastycznego nieusztywnionego poliuretanu lub wytrzymałej folii winylowej | Tak |  |
|  | Poprzeczne komory powietrzne o rozmiarach ok. grubość 10 cm, szerokość 86 cm, długość 200 cm, | Tak |  |
|  | ciężar max. 7 kg (łacznie z pompą) | Tak |  |
|  | wypełniony powietrzem o ciśnieniu ok. 30-90mmHg | Tak |  |
|  | pompa z hakiem do zawieszenia przy łóżku wtłaczająca powietrze cicha i energooszędna | Tak |  |
|  | Dwusekwencyjna praca materaca | Tak |  |