- WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

- Warunki graniczne

- Materac podgrzewający  szt. 1

| L.p. | Opis | Parametr wymagany | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw ogrzewania pacjenta do zastosowań na bloku operacyjnym | Tak |  |
|  | Wyświetlacz cyfrowy pokazujący zadaną i aktualną temperaturę | Tak |  |
|  | Regulacja temp. w zakresie min. 33 – 39 st. Celsjusza | Tak |  |
|  | Wymiary płyty grzewczej ok. - szer.450 mm - dł. 1500 mm. | Tak |  |
|  | Wymiary materaca żelowego ok. - 45x50x1,3 cm - 3 szt. | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie w postaci akustycznych i wizualnych alarmów przegrzania i niedogrzania płyty oraz zaniku zasilania | Tak |  |
|  | Zasilanie panela sterującego: 220-240V częstotliwość. 50/60Hz | Tak |  |