- WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

- Warunki graniczne

- Lampa bezcieniowa   szt. 6

| L.p. | Opis | Parametr wymagany | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Lampa przeznaczona do oświetlania pola podczas zabiegów medycznych | Tak |  |
|  | Lampa na statywie, przejezdna wyposażona w koła z blokadą – podstawa wyposażona w akumulator | Tak |  |
|  | Lampa z możliwością ogniskowania oraz regulacją jasności oświetlenia | Tak |  |
|  | Regulacja natężenia oświetlenia z klawiatury umieszczonej na statywie lampy | Tak |  |
|  | Natężenie oświetlenia min. 30 000 lx | Tak |  |
|  | Współczynnik oddawania barw min. Ra=96 | Tak |  |
|  | Średnica pola operacyjnego realizowana w sposób płynny | Tak Podać zakres |  |
|  | Temperatura barwowa min. 4200 K | Tak |  |
|  | Zakres pracy bez konieczności ogniskowania: min. 70-140 cm | Tak |  |
|  | Zasilanie: 230V, 50/60 Hz | Tak |  |
|  | Źródło światła: żarówki halogenowe o mocy min. 50 W | Tak |  |
|  | Żywotność żarówek min. 1300 h | Tak |  |
|  | Regulacja wartości natężenia oświetlenia realizowana elektronicznie w sposób płynny w zakresie: min. 50-100 % | Tak |  |
|  | Układ zawieszenia umożliwiający regulację wysokości oraz obrót głowicy | Tak |  |