- WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

- Warunki graniczne

- Lampa do fototerapii  szt. 2

| L.p. | Opis | Parametr wymagany | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lampa przeznaczona do leczenia żółtaczki fizjologicznej u noworodków | Tak |  |
|  | Lampa przejezdna na statywie | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości oraz kąta pochylenia panela oświetleniowego | Tak |  |
|  | Lampa wyposażona w panel sterujący z licznikiem czasu pracy świetlówek | Tak |  |
|  | Czas pracy świetlówek min. 2000h | Tak |  |
|  | Zasilanie lampy 230V/50Hz | Tak |  |