- WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

- Warunki graniczne

- Ssak elektryczny  szt. 5

| L.p. | Opis | Parametr wymagany | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ssak elektryczny, przejezdny | Tak |  |
|  | Zasilanie 230[V], 50 [ Hz], +/-10 [%] | Tak |  |
|  | Obudowa wykonana z trwałego materiału | Tak |  |
|  | Poziom głośności max. 40 dB | Tak podać |  |
|  | Możliwość mocowania zbiorników o pojemności od 1do 4 l. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy urządzenia o system wkładów jednorazowych na odsysane treści | Tak |  |
|  | Siła ssania minimum 38l/min | Tak podać |  |
|  | Możliwość precyzyjnego ustawienia wartości podciśnienia w zakresie 0-90kPa | Tak podać |  |
|  | Możliwość pracy ciągłej 24h/dobę, bez ryzyka przegrzania pompy ssącej | Tak |  |
|  | Sposób uzyskiwania podciśnienia | Podać |  |
|  | Butla miareczkowana o pojemności 2 l. na odsysane treści, przystosowana do dezynfekcji i sterylizacji, wykonana z nietłukącego materiału | Tak |  |
|  | Zbiornik zabezpieczający przeciwprzelewowy | Tak |  |
|  | Dren do odsysania silikonowy z możliwością sterylizacji o dł. min. 1,5m | Tak |  |
|  | Podstawa jezdna kolumnowa wyposażona w 4 koła w tym dwa z blokadą | Tak |  |
|  | Podstawa jezdna z możliwością zamocowania kosza na cewniki | Tak |  |