- WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

- Warunki graniczne

- Wózek do przewozu materiałów medycznych  szt. 1

| L.p. | Opis | Parametr wymagany | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek przeznaczony do przewozu materiałów medycznych w tym opatrunkowych i sterylnych | Tak |  |
|  | Wykonany w całości ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | Drzwi zamykane podwójne | Tak |  |
|  | Minimum dwie półki | Tak |  |
|  | Wymiary wózka ok. 800x680x1240 mm | Tak |  |