Tuchola 22.06.2009

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę wyposażenia i sprzętu medycznego wraz z montażem dla  Szpitala Tucholskiego”. Nr sprawy : NZOZ XII/10/09

W dniu 15.06.2009 r wpłynęło pytanie

Zapytanie odnośnie parametrów: Pulsoksymetr

1.  Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr z pomiarem BPM z dokładnością +/-3 w całym zakresie?

Odpowiedź :  Tak, Zamawiający dopuszcza pulskosymetr z pomiarem BPM z dokładnością +/- 3 w całym zakresie.