Tuchola 22.06.2009

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę wyposażenia i sprzętu medycznego wraz z montażem dla  Szpitala Tucholskiego”. Nr sprawy : NZOZ XII/10/09

W dniu 17.06.2009 r wpłynęły pytania.

dot. pozycji nr 23 Macerator do basenów i kaczek

1. Czy Zamawiający wymaga aby macerator posiadał  czytelny wyświetlacz LCD pokazujący stan urządzenia i ułatwiający jego obsługę? Wyświetlacz sygnalizuje błędy i usterki w procesie eksploatacji maceratora i umożliwia personelowi obsługującemu podjęcie racjonalnej decyzji podczas użytkowania.

Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga s dopuszcza macerator z czytelnym pokazującym stan urządzenia, ułatwiającym obsługę wyświetlacza LCD.

2. Czy Zamawiający wymaga nożnego otwarcia pokrywy poprzez podczerwień?

Tylko nożne otwieranie pokrywy poprzez podczerwień maceratora umożliwia dokonanie tej czynności w sposób higieniczny i przede wszystkim bez pomocy rąk, które są w tym momencie zajęte trzymaniem wsadu do maceratora  – rozwiązanie takie eliminuje ryzyko upuszczenia z rąk wsadu lub wylania jego zawartości i dlatego właśnie znalazło zastosowanie w konstrukcjach maceratorów. Jest to jedyne zabezpieczenie przed zakażeniami krzyżowymi. Rozwiązanie takie również oszczędza czas pracy personelu.

Odpowiedź : Zamawiający wymaga maceratora zgodnie z zapisami SIWZ, które mówią o otwieraniu pokrywy bez użycia rak, w związku z czym dopuszcza takie rozwiązanie.

3. Czy Zamawiający wymaga aby macerator posiadał dozownik płynu antybakteryjno-dezodoryzującego? Bakterie w komorze maceratora zabijane są antybakteryjnym dezodoryzatorem a odświeżający  zapach zapewnia bezpieczeństwo i czystość urządzenia.

Odpowiedź :  Zamawiający dopuszcza macerator  z dozownikiem płynu antybakteryjno -  dezodorującego

4. Czy Zamawiający wymaga aby macerator pobierał min. 24 litry wody na jeden cykl. Tylko taka ilość zapewnia uzyskanie odpowiedniej konsystencji masy papierowej zapewniającej bezpieczne użytkowanie.

Odpowiedź :   Zgodnie z zapisami SIWZ