Tuchola, dnia 29.05.2009

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę i modernizację Szpitala Tucholskiego wraz z finansowaniem wykonywanych robót przez okres do 15 lat poprzez cesje wierzytelności na rzecz instytucji finansującej zadanie, spłacanej przez Powiat Tucholskie do wysokości 10.500.000,00 zł (słownie : dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych)”

Nr sprawy : NZOZ XII/08/09

W dniu 26.05.2009 roku wpłynęło pytanie:

- Prosimy o umieszczenie na stronie internetowej „Planu zagospodarowania terenu”.

Odpowiedź : Roboty związane z zagospodarowaniem terenu będą realizowane w II

etapie budowy.

- W przedmiarze robót nie ujęto izolacji posadzki na gruncie z folii PCW. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź : przyjąć zgodnie z PT

- W przedmiarze robót w niektórych pozycjach policzono posadzkę betonowa gr. 5 cm, a niektórych gr. 6 cm. W dokumentacji projektowej występuje posadzka gr. 6 cm. Czy należy skorygować przedmiar robót?

Odpowiedź :  przyjąć  6 cm

- Prosimy o podanie parametrów i wymogów sufitu podwieszonego z wypełnieniem płytami mineralnymi.

Odpowiedź : Parametry  sufitów podwieszanych modularnych : sufit zwany higienicznym, zabezpieczony farba bakteriobójczą odporny na wilgoć, zmywalny, biały, gładki.

- Prosimy o uszczegółowienie pozycji 330 i 523 przedmiaru robót. Jakich robót dotyczą te pozycje?

Odpowiedź :  nie uwzględniać w kosztorysie ofertowym

- Poz. 520 (mb 615) i 714 (mb 92,90) „Listwy odbojowe ścienne, systemowe (z przypodłogowymi”  Czy należy przyjąć odpowiednio 615 i 92,90 mb odbojnic z pochwytem oraz 615 i 92,90 mb odbojnic przypodłogowych?

Odpowiedź : W obu przypadkach (górne i dolne) jako komplet tego samego systemu

- Poz. 430 przedmiaru robót. Prosimy o podanie grubości płyt z wełny mineralnej.

Odpowiedź : Przyjąć 100 mm

- Poz. 431 przedmiaru robót. Prosimy o podanie grubości płyt OSB.

Odpowiedź : Przyjąć 18 mm

- Poz. 429 przedmiaru robót. Prosimy o udostępnienie rysunku szczegółowego konstrukcji obudowy pionów wentylacji zewnętrznej.

Odpowiedź : Poz. 429 przedmiar robót nie ujmować w kosztorysie ofertowym

- Czy dostawa i montaż nowych dźwigów wchodzi w zakres zadania? Jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót oraz podanie specyfikacji dźwigów.

Odpowiedź :  Nie

- W każdym z zestawień stolarki i ślusarki (w projekcie budowlanym oraz w projekcie wykonawczym) a także w przedmiarze robót występują różne ilości poszczególnych elementów. Są również rozbieżności w rodzaju drzwi i okien.  Prosimy o jednoznaczne określenie jakie i ile drzwi oraz okien należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź :  Przyjąć wg projektu wykonawczego architektura.

- Czy w kosztorysie należy uwzględnić wycenę osłon radiologicznych ? Jeśli tak to z czego wykonane są ściany nośne i działowe oraz strop nad i pod pomieszczeniami oraz jakich są grubości? ( pomieszczenie tomografu i RTG jest w budynku istniejącym, brak danych materiałowych w dokumentacji technicznej) oraz czy w oknach przewiduje się montaż żaluzji, jeśli tak to jakich ? Czy stropy istniejące w pomieszczeniach tomografu i RTG są w stanie przenieść obciążenia urządzeń ? Jeśli nie, to czy w składanej ofercie należy uwzględnić koszt opracowania projektu konstrukcji wsporczych?

Odpowiedź : Nie uwzględniać w kosztorysie

- Jakie są grubości styropianu w pozycjach 43, 195, 202, 239, 357, 391, 609, 621, 671.  Na podstawie dokumentacji technicznej nie można określić ich grubości, gdyż są zróżnicowane w zależności od pomieszczenia (w przedmiarze nie ma podziału na rodzaje pomieszczenia ) ?

Odpowiedź : 	43 – posadzka -1x laminowany 20/80

195 – pionowa 20/80

202 – dylatacja 20/20

239 – pozioma 20/30

357 – dylatacja 20/20

391 – pionowa 20/80

609 – dylatacja 20/20

621 – pionowa, 2x laminowany 20/80

671 – pozioma, 2x laminowany 20/80

pozostałe – opisany w nagłówkach pozycji (remonty posadzek KNNR 3/803/1)