Tuchola 05.06.2009

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy  : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Tucholskiego wraz z finansowaniem wykonywanych robót przez okres do 15 lat poprzez cesję wierzytelności na rzecz instytucji finansującej zadanie, spłacanej przez Powiat Tucholski do wysokości 10.500.000,00 zł. (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych)”

Nr sprawy : NZOZ XII/08/09

W dniu 03.06.2009 r wpłynęło pytanie

Dotyczy instalacji gazów medycznych:

- Czy Inwestor dopuści zastosowanie podatku VAT 7% w kosztorysie ofertowym na instalację gazów medycznych   i pozwoli na określenie ceny ofertowej w rozbiciu na elementy robót objęte stawką

22 % i 7% ?

Cena brutto na wykonanie zadania (ogółem) …………zł

Stawka VAT (zadanie budowlano-instalacyjne) 22%

Stawka VAT (instalacja gazów medycznych) 7%

Cena netto (zadanie budowlano-instalacyjne) ……..zł

Cena netto (instalacja gazów medycznych) ……..zł

Systemy rurociągowe dla gazów medycznych są wyrobem medycznym podlegającym  zgłoszeniu do Rejestru Wyrobów Medycznych w oparciu o Dyrektywę Medyczną Unii Europejskiej 93/42/EEC. Oznacza to, że dostawa instalacji gazów medycznych (systemu rurociągowego dla gazów medycznych) uznanych za wyrób medyczny podlega opodatkowaniu stawką w wysokości 7% (na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT)

Możliwość przedstawienia ceny oferty z wyszczególnieniem dwóch stawek VAT pozwoli na zmniejszenie kosztów zadania inwestycyjnego.

Odpowiedź : Nie

3. W przedmiarze instalacji gazów medycznych występuje w poz.1 ,, Montaż i dostawa kpl maszynowni próżni +kpl rozprężalni tlenu i podtlenku + kpl

sprężarek do maszynowni powietrza - jako kompletne źrodło zasilania gazow medycznych’’. Prosimy o:

- o podanie parametrów technicznych i rysunku sprężarkowni

- o podanie parametrów technicznych i rysunku rozprężalni tlenu

- o podanie parametrów technicznych i rysunku rozprężalni podtlenku azotu

4.  Prosimy o wskazanie , w którym miejscu w dokumentacji technicznej Zamawiający zamieścił ,, Układ przygotowania powietrza wg oferty Kaeser Compresoren’’, prosimy o uzupełnienie w przypadku braku tej oferty.

Odpowiedź na pytanie 3 i 4 : Wykonano opracowanie zamienne do określenia kosztów – nie projekt wykonawczy. Więc nie ma szczegółowych rysunków. W związku z tym dołącza się propozycje zastosowania urządzeń, jednak Wykonawca może przedstawić rozwiązanie równoważne.

5.  Czy ofertę na instalacje gazów medycznych należy przygotować tylko w zakresie I etapu? Jeżeli, przedmiotem zamówienia w zakresie instalacji gazów medycznych są również pozostałe etapy, prosimy o uzupełnienie przedmiarów i dokumentacji technicznej.

Odpowiedź : Przetarg obejmuje etap I wg uzupełnienia do dokumentacji w postaci opracowania poglądowego etapowanie.

6. Czy podane w przedmiarze inst. gazów med. punkty poboru są wyposażeniem zestawów nadłóżkowych ? Czy zestawy nadłóżkowe wchodzą w zakres zamówienia i należy je wycenić. Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiarów i określenia wyposażenia technicznego paneli.

Odpowiedź :  Poza panelem, nie.

7. Na stronie Zamawiający zamieścił dwa razy ,,Rzut I pietra’’ instalacji gazów medycznych. Prosimy o uzupełnienie rysunku ,,Rzutu II pietra’’ instalacji gazów medycznych.

Odpowiedź :  Uzupełniono rysunek „Rzut II pietra „ instalacji gazów medycznych.