- WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

- Warunki graniczne

- Myjka ultradźwiękowa

| L.p. | Opis | Parametr wymagany | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Możliwość umieszczenia na stole roboczym | Tak |  |
|  | Pojemność komory minimum 25 dm3 | Tak podać |  |
|  | Wyposażona w kosz zanurzeniowy | Tak |  |
|  | Wyposażona w funkcję grzania | Tak |  |
|  | Temperatura kontrolowana elektronicznie | Tak |  |
|  | Nastawny czas procesu, kontrolowany elektronicznie | Tak |  |
|  | Zasilanie zgodne ze standardami obowiązującymi w Polsce | Tak |  |